Příloha č. 1  zadávací dokumentace –

Technická specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je dodávka koherentního optického přijímače pro obě polarizace, s elektrickými výstupy (IX, QX, IY a QY), použitelného se stávajícím real-time osciloskopem Labmaster 10-30 ZI.

Zařízení musí splňovat následující technické požadavky:

Hardware

Rychlost elektrických signálů na výstupech   40GHz, nebo vyšší.

Optický signálový vstup: vlnový rozsah přijímaného signálu alespoň 1530-1565nm

Vestavěný lokální oscilátor (šířka čáry 100kHz nebo nižší), vstup pro externí oscilátor

Software

Minimálně podporované modulační formáty:  BPSK, QPSK, DP-QPSK, 16QAM, 64QAM

Zobrazování a záznam očkových diagramů a to jak jednotlivě tak i dohromady.

Zobrazování a záznam konstelačních diagramů a to jak jednotlivě tak i dohromady.

Určování Q-faktoru, bitové chybovosti a stavu polarizace.

Přiložené  programy pro digitální spracování signálů:  carrier phase recovery, CD 
    compensation, PMD compensation, polarization demultiplexing.

Jiné:

Zadavatel požaduje, aby kooperace koherentního přijímače se stávajícím osciloskopem LABMASTER  10-30ZI byla demonstrována vybraným uchazečem před podepsáním kupní smlouvy.