Příloha 1 zadávací dokumentace

Technická dokumentace – požadavky na předmět plnění

(„Poskytnutí služby pronájmu páru vláken na trase ÚMG AV ČR, Praha 4 - ČRa Tower, Praha 3“)

- Základní požadavky

  - Zadavatel požaduje poskytnutí služby pronájmu jednoho páru optických vláken na trase mezi následujícími koncovými body:

| Bod | Označení | Lokalita uzlu | Vlastník/provozovatel | Kontakt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bod A | ÚMG | Vídeňská 1083, Praha 4 - Krč | Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Vídeňská 1083 142 20 Praha 4 - Krč IČ: 68378050 | RNDr. Petr Divina, Ph.D. vedoucí IT, tel.: 296 443 124, e-mail: divina@img.cas.cz |
| Bod B | DC Tower | Mahlerovy sady 2699/1, Praha 3 - Žižkov | České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1 169 00 Praha 6 – Břevnov IČ: 24738875 | Miroslav Myslík, tel. 739 503 535, m.myslik@radiokomunikace.cz, Ing. Martin Novák, tel. 777 770 348, m.novak@radiokomunikace.cz |

- Další požadavky

  - Ukončení trasy v bodě A: suterén, hl. serverovna, místnost 0.125

  - Ukončení trasy v bodě B. místnost PKAB1, Rack 8, OR8/2

  - Nesmí být překročeny tyto parametry trasy:

    - Maximální útlum na 1550nm: 4dB

    - Maximální délka trasy 15 km

    - Celá trasa provařená bez konektorů

    - Na koncích trasy šikmé konektory

- Účel zakázky

Účelem této veřejné zakázky je navýšení nedostačující přenosové kapacity mezi koncovými lokalitami. Toto je možné uskutečnit jen na trase páru vláken. Stávající trasa je jednovláknová.