## Priloha_c1
Příloha č. 1A zadávací dokumentace
Servis a podpora výrobce pro technologii Alcatel-Lucent/Nokia 7750SR-12e
Seznam komponent v dotčených uzlech
Řádek č. | Pop CESNET2 | Serial Number | Part Number | Description
1 | Liberec | NS1252F0125 | 3HE07440AAAA01 | CH-BN - 7750 SR12e Chassis
2 | Liberec | NS1250E3036 | 3HE07168AARA01 | FAN - 7750 SR12e Fan Tray
3 | Liberec | NS1250E3032 | 3HE07168AARA01 | FAN - 7750 SR12e Fan Tray
4 | Liberec | NS1250E3034 | 3HE07168AARA01 | FAN - 7750 SR12e Fan Tray
5 | Liberec | NS1249G0125 | 3HE07114AARA01 | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
6 | Liberec | NS1249G0133 | 3HE07114AARA01 | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
7 | Liberec | NS1249G0096 | 3HE07114AARA01 | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
8 | Liberec | NS1249G0101 | 3HE07114AARA01 | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
9 | Liberec | NS1249G0111 | 3HE07114AARA01 | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
10 | Liberec | NS1252F0672 | 3HE07166AAAA01 | 1 Tb CPM / Switch Fabric 4 E
11 | Liberec | NS1251F0872 | 3HE07166AAAA01 | 1 Tb CPM / Switch Fabric 4 E
12 | Liberec | NS1251F0476 | 3HE07167AARA01 | M-SFM4-12e
13 | Liberec | NS1251F0733 | 3HE07167AARA01 | M-SFM4-12e
14 | Liberec | NS1249F1131 | 3HE07158AARA01 | 2-PAC FP3 IMM
15 | Liberec | NS1247F0635 | 3HE07158AARA01 | 2-PAC FP3 IMM
16 | Liberec | NS1302F0511 | 3HE06428AAAD01 | 48-Port GIGE SFP IMM
17 | Liberec | NS1302F0306 | 3HE06318AAAB01 | 2 x XP MDA IOM 3, B
18 | Liberec | NS1248F0857 | 3HE06318AAAB01 | 2 x XP MDA IOM 3, B
19 | Liberec | NS1249F1131 | 3HE07158AARA01 | IMM P6 x 10GE SFP
20 | Liberec | NS1249F1131 | 3HE07158AARA01 | IMM P6 x 10GE SFP
21 | Liberec | NS1247F0635 | 3HE07158AARA01 | IMM P6 x 10GE SFP
22 | Liberec | NS1247F0635 | 3HE07158AARA01 | IMM P6 x 10GE SFP
23 | Liberec | NS1302F0511 | 3HE06428AAAD01 | IMM 24 x 10/100/1000 Ethernet Extended Performance SFP
24 | Liberec | NS1302F0511 | 3HE06428AAAD01 | IMM 24 x 10/100/1000 Ethernet Extended Performance SFP
25 | Liberec | NS130562757 | 3HE03685AAAA01 | 2 x 10Gig Extended Performance XFP
26 | Liberec | NS130662842 | 3HE03685AAAA01 | 2 x 10Gig Extended Performance XFP
27 | Liberec | SPNG7YF7 | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
28 | Liberec | SPNH3PTP | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
29 | Liberec | SPNH3PTZ | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
30 | Liberec | SPNH4GYL | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
31 | Liberec | SPNH5K9N | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
32 | Liberec | SPNH5VHD | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
33 | Liberec | SPNH5ZGG | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
34 | Liberec | SPNH5ZHT | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
35 | Liberec | SC8Q2008909 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
36 | Liberec | SC8Q2010695 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
37 | Liberec | SC8Q2010768 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
38 | Liberec | SC8Q2011408 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
39 | Liberec | SC8R2001729 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
40 | Liberec | S2XT721600722 | P3HE00029CAAA01 | SFP - GIGE ZX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
41 | Liberec | SPNN1MVC | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
42 | Liberec | SPNN1NE8 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
43 | Liberec | SPNN1NEG | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
44 | Liberec | SPNN1NG2 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
45 | Liberec | SPNN1NH3 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
46 | Liberec | SPNN1NJ7 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
47 | Liberec | SPNN1NJ8 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
48 | Liberec | SPNN1NJJ | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
49 | Liberec | SPNN1NK9 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
50 | Liberec | SPNN1NKJ | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
51 | Liberec | SPNN1NKT | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
52 | Liberec | SPNN1NKV | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
53 | Liberec | SPNN1NLC | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
54 | Liberec | SPNN205U | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
55 | Liberec | SPNN205Z | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
56 | Liberec | SPNN2067 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
57 | Liberec | SPNN20D5 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
58 | Liberec | SPNN20E0 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
59 | Liberec | SPNN4VGH | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
60 | Liberec | SPNN5FCE | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
61 | Liberec | SPNN5FCS | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
62 | Liberec | SPNN5FCY | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
63 | Liberec | SPNN5FK5 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
64 | Liberec | SPNN5FKN | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
65 | Liberec | SPNN5FLF | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
66 | Liberec | SPNN5FLK | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
67 | Liberec | SPNN5FLY | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
68 | Liberec | SPNN5FNT | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
69 | Liberec | SPNN5FW4 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
70 | Liberec | SPNN5FXB | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
71 | Liberec | SANE08YS | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
72 | Liberec | SANE0PHB | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
73 | Liberec | SANE0PHH | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
74 | Liberec | SANE0PW2 | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
75 | Liberec | SANF0B5T | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
76 | Liberec | SANF0B62 | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
77 | Liberec | SANF0DVN | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
78 | Liberec | SANF0ERK | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
79 | Liberec | SANF0ESC | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
80 | Liberec | SANF0F6Y | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
81 | Liberec | SANF0F81 | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
82 | Liberec | SANF0F83 | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
83 | Liberec | SANF0FEF | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
84 | Liberec | SANF0FEN | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
85 | Liberec | SANF0FRX | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
86 | Liberec | SANF0RBT | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
87 | Liberec | SANF0RR7 | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
88 | Liberec | SANF0VA1 | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
89 | Liberec | SFC189426060F | P3HE04999CAAA01 | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
90 | Liberec | SFC22942600B8 | P3HE04999CAAA01 | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
91 | Liberec | SFC24911400BA | P3HE04999CAAA01 | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
92 | Liberec | SFC25942600E6 | P3HE04999CAAA01 | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
93 | Plzen | NS1252F0229 | 3HE07440AAAA01 | CH-BN - 7750 SR12e Chassis
94 | Plzen | NS1251E3026 | 3HE07168AARA01 | FAN - 7750 SR12e Fan Tray
95 | Plzen | NS1251E3024 | 3HE07168AARA01 | FAN - 7750 SR12e Fan Tray
96 | Plzen | NS1251E3027 | 3HE07168AARA01 | FAN - 7750 SR12e Fan Tray
97 | Plzen | NS1249G0087 | 3HE07114AARA01 | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
98 | Plzen | NS1249G0110 | 3HE07114AARA01 | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
99 | Plzen | NS1249G0113 | 3HE07114AARA01 | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
100 | Plzen | NS1249G0140 | 3HE07114AARA01 | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
101 | Plzen | NS1249G0059 | 3HE07114AARA01 | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
102 | Plzen | NS1251F0802 | 3HE07166AAAA01 | 1 Tb CPM / Switch Fabric 4 E
103 | Plzen | NS1251F0874 | 3HE07166AAAA01 | 1 Tb CPM / Switch Fabric 4 E
104 | Plzen | NS1251F0731 | 3HE07167AARA01 | M-SFM4-12e
105 | Plzen | NS1251F0225 | 3HE07167AARA01 | M-SFM4-12e
106 | Plzen | NS1303F1002 | 3HE07158AARA01 | 2-PAC FP3 IMM
107 | Plzen | NS1244F0516 | 3HE07158AARA01 | 2-PAC FP3 IMM
108 | Plzen | NS1302F0652 | 3HE06428AAAD01 | 48-Port GIGE SFP IMM
109 | Plzen | NS1248F0091 | 3HE06318AAAB01 | 2 x XP MDA IOM 3, B
110 | Plzen | NS130462998 | 3HE06430AAAB01 | 5-Port 10GE XFP IMM
111 | Plzen | NS1303F1002 | 3HE07158AARA01 | IMM P6 x 10GE SFP
112 | Plzen | NS1303F1002 | 3HE07158AARA01 | IMM P6 x 10GE SFP
113 | Plzen | NS1244F0516 | 3HE07158AARA01 | IMM P6 x 10GE SFP
114 | Plzen | NS1244F0516 | 3HE07158AARA01 | IMM P6 x 10GE SFP
115 | Plzen | NS1302F0652 | 3HE06428AAAD01 | IMM 24 x 10/100/1000 Ethernet Extended Performance SFP
116 | Plzen | NS1302F0652 | 3HE06428AAAD01 | IMM 24 x 10/100/1000 Ethernet Extended Performance SFP
117 | Plzen | NS130662312 | 3HE03685AAAA01 | 2 x 10Gig Extended Performance XFP
118 | Plzen | NS130662357 | 3HE03685AAAA01 | 2 x 10Gig Extended Performance XFP
119 | Plzen | NS130462998 | 3HE06430AAAB01 | IMM 5 x 10GE Extended Performance XFP
120 | Plzen | SPNG7N11 | 3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
121 | Plzen | SPNH4HNQ | 3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
122 | Plzen | SPNH4JST | 3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
123 | Plzen | SPNH5ZQP | 3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
124 | Plzen | SPNG7YDD | 3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
125 | Plzen | SPNH5UQ5 | 3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
126 | Plzen | SPNH5U2X | 3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
127 | Plzen | SPNH5VF4 | 3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
128 | Plzen | SPNH3QWA | 3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
129 | Plzen | SPNG5B3H | 3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
130 | Plzen | SC8Q2010383 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
131 | Plzen | SC8Q2010827 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
132 | Plzen | SC8Q2010567 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
133 | Plzen | SC8Q2011071 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
134 | Plzen | SC8Q2009554 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
135 | Plzen | SC8L2001720 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
136 | Plzen | SC8Q2008558 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
137 | Plzen | SC8R2003846 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
138 | Plzen | S2XT721600828 | P3HE00029CAAA01 | SFP - GIGE ZX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
139 | Plzen | SPNN1MX6 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
140 | Plzen | SPNN5FLG | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
141 | Plzen | SPNN20EJ | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
142 | Plzen | SPNN4VGD | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
143 | Plzen | SPNN1NKW | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
144 | Plzen | SPNN1NEH | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
145 | Plzen | SPNN4VGF | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
146 | Plzen | SPNN1NJD | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
147 | Plzen | SPNN5FLJ | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
148 | Plzen | SPNN207E | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
149 | Plzen | SPNN1NHV | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
150 | Plzen | SPNN1Y53 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
151 | Plzen | SPNN5FLR | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
152 | Plzen | SPNN1NHH | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
153 | Plzen | SPNN1ZQZ | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
154 | Plzen | SPNN5FG5 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
155 | Plzen | SPNN5FW8 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
156 | Plzen | SPNN1NEC | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
157 | Plzen | SPNN5FKQ | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
158 | Plzen | SPNN5FLQ | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
159 | Plzen | SPNN1NHE | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
160 | Plzen | SPNN1Y1W | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
161 | Plzen | SPNN2055 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
162 | Plzen | SPNN20CW | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
163 | Plzen | SPNN1NKS | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
164 | Plzen | SPNN5FKL | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
165 | Plzen | SPNN1NFZ | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
166 | Plzen | SPNN5FKE | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
167 | Plzen | SPNN5FCM | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
168 | Plzen | SPNN1Y1Z | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
169 | Plzen | SANF0V4E | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
170 | Plzen | SANF0FRZ | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
171 | Plzen | SANF0RYR | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
172 | Plzen | SANF0FRS | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
173 | Plzen | SANE0PVQ | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
174 | Plzen | SANF0FRB | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
175 | Plzen | SANE0PVS | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
176 | Plzen | SANF0B5Z | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
177 | Plzen | SANF0FEE | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
178 | Plzen | SANE0PFD | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
179 | Plzen | SANF0FRN | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
180 | Plzen | SANF0LNZ | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
181 | Plzen | SANF0RC9 | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
182 | Plzen | SANF0B8A | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
183 | Plzen | SANF0FEX | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
184 | Plzen | SANE0PVU | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
185 | Plzen | SANF0F9E | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
186 | Plzen | SANF0ERU | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
187 | Plzen | SANF0B5J | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
188 | Plzen | SANF0M8D | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
189 | Plzen | SANF0SL9 | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
190 | Plzen | SANF0M67 | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
191 | Plzen | SANF0B63 | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
192 | Plzen | SANE0PVT | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
193 | Plzen | SFC2594260091 | 3HE04999CAAA01 | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
194 | Plzen | SFC25942600F2 | 3HE04999CAAA01 | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
195 | Plzen | SFC24911400CE | 3HE04999CAAA01 | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
196 | Plzen | SFC249425000D | 3HE04999CAAA01 | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
197 | Plzen | ALLU12--FA44100076 | 1AB377220037 | ALU SFP DWDM CH 26
198 | Brno1 | NS1304F0540 | 3HE07440AAAA01 | CH-BN - 7750 SR12e Chassis
199 | Brno1 | NS1251E3057 | 3HE07168AARA01 | FAN - 7750 SR12e Fan Tray
200 | Brno1 | NS1251E3064 | 3HE07168AARA01 | FAN - 7750 SR12e Fan Tray
201 | Brno1 | NS1251E3093 | 3HE07168AARA01 | FAN - 7750 SR12e Fan Tray
202 | Brno1 | SNS1310G0097 | 3HE07114AARA01 | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
203 | Brno1 | SNS1310G0248 | 3HE07114AARA01 | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
204 | Brno1 | SNS1310G0210 | 3HE07114AARA01 | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
205 | Brno1 | SNS1310G0083 | 3HE07114AARA01 | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
206 | Brno1 | SNS1310G0074 | 3HE07114AARA01 | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
207 | Brno1 | NS1305F0406 | 3HE07166AAAA01 | 1 Tb CPM / Switch Fabric 4 E
208 | Brno1 | NS1305F0324 | 3HE07166AAAA01 | 1 Tb CPM / Switch Fabric 4 E
209 | Brno1 | NS1251F0519 | 3HE07167AARA01 | M-SFM4-12e
210 | Brno1 | NS1248F0790 | 3HE07167AARA01 | M-SFM4-12e
211 | Brno1 | NS1247F0876 | 3HE07158AARA01 | 2-PAC FP3 IMM
212 | Brno1 | NS1249F1129 | 3HE07158AARA01 | 2-PAC FP3 IMM
213 | Brno1 | NS1312F1111 | 3HE06428AAAD01 | 48-Port GIGE SFP IMM
214 | Brno1 | NS1313F0290 | 3HE06318AAAB01 | 2 x XP MDA IOM 3, B
215 | Brno1 | NS1313F0240 | 3HE06318AAAB01 | 2 x XP MDA IOM 3, B
216 | Brno1 | NS130664235 | 3HE03613AAAB01 | 20 x 10/100/1000 Ethernet Extended Performance TX
217 | Brno1 | NS1247F0876 | 3HE07158AARA01 | IMM P6 x 10GE SFP
218 | Brno1 | NS1247F0876 | 3HE07158AARA01 | IMM P6 x 10GE SFP
219 | Brno1 | NS1249F1129 | 3HE07158AARA01 | IMM P6 x 10GE SFP
220 | Brno1 | NS1249F1129 | 3HE07158AARA01 | IMM P6 x 10GE SFP
221 | Brno1 | NS1312F1111 | 3HE06428AAAD01 | IMM 24 x 10/100/1000 Ethernet Extended Performance SFP
222 | Brno1 | NS1312F1111 | 3HE06428AAAD01 | IMM 24 x 10/100/1000 Ethernet Extended Performance SFP
223 | Brno1 | NS131262731 | 3HE03685AAAA01 | 2 x 10Gig Extended Performance XFP
224 | Brno1 | NS131262725 | 3HE03685AAAA01 | 2 x 10Gig Extended Performance XFP
225 | Brno1 | SPNJ3X80 | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
226 | Brno1 | SPNJ3X9N | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
227 | Brno1 | SPNJ03D6 | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
228 | Brno1 | SPNH6Q0U | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
229 | Brno1 | SPNH6QP2 | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
230 | Brno1 | SPNH6QLR | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
231 | Brno1 | SPNJ3X7R | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
232 | Brno1 | SD272016857 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
233 | Brno1 | SD282003868 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
234 | Brno1 | SD282003606 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
235 | Brno1 | SD292019589 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
236 | Brno1 | SD292021247 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
237 | Brno1 | SD292020960 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
238 | Brno1 | SD292019457 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
239 | Brno1 | SD292018881 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
240 | Brno1 | SD292019876 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
241 | Brno1 | SD282003666 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
242 | Brno1 | SD292020465 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
243 | Brno1 | SD292020694 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
244 | Brno1 | S27T727600039 | P3HE00029CAAA01 | SFP - GIGE ZX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
245 | Brno1 | S2ZT721600243 | P3HE00029CAAA01 | SFP - GIGE ZX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
246 | Brno1 | SPPB2HZX | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
247 | Brno1 | SPNM1K10 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
248 | Brno1 | SPP80BCV | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
249 | Brno1 | SPPA5N3P | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
250 | Brno1 | SPPA5NEP | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
251 | Brno1 | SPP71SXX | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
252 | Brno1 | SPPA5NJR | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
253 | Brno1 | SPP80BAB | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
254 | Brno1 | SPP818LV | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
255 | Brno1 | SPP80WVB | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
256 | Brno1 | SPP80W72 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
257 | Brno1 | SPP80BLJ | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
258 | Brno1 | SPP71SXN | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
259 | Brno1 | SPP81865 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
260 | Brno1 | SPPA5MRJ | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
261 | Brno1 | SPP80WWG | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
262 | Brno1 | SPP818DD | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
263 | Brno1 | SPP71SHD | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
264 | Brno1 | SPPA5NMZ | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
265 | Brno1 | SPPB1DUS | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
266 | Brno1 | SPPB2J3V | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
267 | Brno1 | SPPB2JAY | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
268 | Brno1 | SPPA5NAP | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
269 | Brno1 | SPP80WSX | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
270 | Brno1 | SPPA5ND8 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
271 | Brno1 | SPPB2HZX | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
272 | Brno1 | SPNM1K10 | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
273 | Brno1 | SPP80BCV | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
274 | Brno1 | SPPA5N3P | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
275 | Brno1 | SPPA5NEP | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
276 | Brno1 | SPP71SXX | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
277 | Brno1 | SPPA5NJR | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
278 | Brno1 | SPP80BAB | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
279 | Brno1 | SPP818LV | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
280 | Brno1 | SPP80WVB | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
281 | Brno1 | SPP80W72 | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
282 | Brno1 | SPP80BLJ | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
283 | Brno1 | SPP71SXN | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
284 | Brno1 | SPP81865 | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
285 | Brno1 | SPPA5MRJ | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
286 | Brno1 | SPP80WWG | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
287 | Brno1 | SPP818DD | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
288 | Brno1 | SPP71SHD | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
289 | Brno1 | SPPA5NMZ | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
290 | Brno1 | SPPB1DUS | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
291 | Brno1 | SPPB2J3V | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
292 | Brno1 | SPPB2JAY | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
293 | Brno1 | SPPA5NAP | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
294 | Brno1 | SPP80WSX | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
295 | Brno1 | SPPA5ND8 | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
296 | Brno1 | SFC2505790026 | P3HE04999CAAA01 | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
297 | Brno1 | SFC259426009C | P3HE04999CAAA01 | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
298 | Brno1 | SFC25942600B8 | P3HE04999CAAA01 | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
299 | Brno1 | SFC2594260099 | P3HE04999CAAA01 | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
300 | Brno1 | SCAJ2009833 | P3HE00070CE | SFP GIGE CWDM-1551 120K R6/6 DDM -40/85C
301 | Brno1 | SCAJ2009799 | P3HE00070CE | SFP GIGE CWDM-1551 120K R6/6 DDM -40/85C
302 | Ostrava | NS1303F0785 | 3HE07440AAAA01 | CH-BN - 7750 SR12e Chassis
303 | Ostrava | NS1251E3085 | 3HE07168AARA01 | FAN - 7750 SR12e Fan Tray
304 | Ostrava | NS1251E3084 | 3HE07168AARA01 | FAN - 7750 SR12e Fan Tray
305 | Ostrava | NS1251E3080 | 3HE07168AARA01 | FAN - 7750 SR12e Fan Tray
306 | Ostrava | SNS1308G0242 | 3HE07114AARA01 | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
307 | Ostrava | SNS1310G0171 | 3HE07114AARA01 | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
308 | Ostrava | SNS1310G0162 | 3HE07114AARA01 | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
309 | Ostrava | SNS1310G0154 | 3HE07114AARA01 | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
310 | Ostrava | SNS1310G0175 | 3HE07114AARA01 | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
311 | Ostrava | SNS1251F0644 | 3HE07166AAAA01 | 1 Tb CPM / Switch Fabric 4 E
312 | Ostrava | SNS1305F0325 | 3HE07166AAAA01 | 1 Tb CPM / Switch Fabric 4 E
313 | Ostrava | SNS1308F0180 | 3HE07167AARA01 | M-SFM4-12e
314 | Ostrava | SNS1248F1005 | 3HE07167AARA01 | M-SFM4-12e
315 | Ostrava | SNS1303F0994 | 3HE07158AARA01 | 2-PAC FP3 IMM
316 | Ostrava | SNS1249F1067 | 3HE07158AARA01 | 2-PAC FP3 IMM
317 | Ostrava | SNS1314F0263 | 3HE06428AAAD01 | 48-Port GIGE SFP IMM
318 | Ostrava | SNS1308F0360 | 3HE06318AAAB01 | 2 x XP MDA IOM 3, B
319 | Ostrava | SNS1310F0266 | 3HE06318AAAB01 | 2 x XP MDA IOM 3, B
320 | Ostrava | SNS1303F0994 | 3HE07158AARA01 | IMM P6 x 10GE SFP
321 | Ostrava | SNS1303F0994 | 3HE07158AARA01 | IMM P6 x 10GE SFP
322 | Ostrava | SNS1249F1067 | 3HE07158AARA01 | IMM P6 x 10GE SFP
323 | Ostrava | SNS1249F1067 | 3HE07158AARA01 | IMM P6 x 10GE SFP
324 | Ostrava | SNS1314F0263 | 3HE06428AAAD01 | IMM 24 x 10/100/1000 Ethernet Extended Performance SFP
325 | Ostrava | SNS1314F0263 | 3HE06428AAAD01 | IMM 24 x 10/100/1000 Ethernet Extended Performance SFP
326 | Ostrava | SNS130664221 | 3HE03613AA | MDA - 7750 20-PT 10/100/1000 RJ45 MDA-XP
327 | Ostrava | SNS130663898 | 3HE04274AA | MDA - 7750 SR 1-PT 10G MDA-XP - XFP
328 | Ostrava | SNS131265503 | 3HE03685AAAA01 | 2 x 10Gig Extended Performance XFP
329 | Ostrava | SNS131265541 | 3HE03685AAAA01 | 2 x 10Gig Extended Performance XFP
330 | Ostrava | SPNJ03AM | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
331 | Ostrava | SPNH5UAA | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
332 | Ostrava | SPNJ0398 | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
333 | Ostrava | SPNJ201Z | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
334 | Ostrava | SPNH6QRC | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
335 | Ostrava | SPNH6RRL | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
336 | Ostrava | SPNH6Q82 | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
337 | Ostrava | SPNJ29ZN | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
338 | Ostrava | SD282002483 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
339 | Ostrava | SD292021226 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
340 | Ostrava | SD272016865 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
341 | Ostrava | SD282002338 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
342 | Ostrava | SD272017283 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
343 | Ostrava | SD272016869 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
344 | Ostrava | SD282003602 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
345 | Ostrava | SD292020355 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
346 | Ostrava | SD282000097 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
347 | Ostrava | SD272017327 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
348 | Ostrava | S23T721603191 | P3HE00029CAAA01 | SFP - GIGE ZX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
349 | Ostrava | S2ZT721600220 | P3HE00029CAAA01 | SFP - GIGE ZX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
350 | Ostrava | SPPB1DK8 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
351 | Ostrava | SPPA5MY0 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
352 | Ostrava | SPPA5NAE | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
353 | Ostrava | SPPB1MYZ | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
354 | Ostrava | SPPB1N5C | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
355 | Ostrava | SPPA5NK0 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
356 | Ostrava | SPPB0ZAU | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
357 | Ostrava | SPPB2J6C | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
358 | Ostrava | SPPB1MZJ | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
359 | Ostrava | SPPB1DT6 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
360 | Ostrava | SPPB2J68 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
361 | Ostrava | SPPB2J6R | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
362 | Ostrava | SPPB1DST | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
363 | Ostrava | SPPB0ZAX | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
364 | Ostrava | SPPB1MZE | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
365 | Ostrava | SAP80TC7 | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
366 | Ostrava | SAP80TBY | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
367 | Ostrava | SAP80T0G | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
368 | Ostrava | SAP71S26 | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
369 | Ostrava | SAP80TS3 | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
370 | Ostrava | SAP80TT8 | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
371 | Ostrava | SAP80U2P | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
372 | Ostrava | SAP80T26 | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
373 | Ostrava | SAP80TRW | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
374 | Ostrava | SAP80TS6 | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
375 | Ostrava | SAP80TVP | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
376 | Ostrava | SAP71SYR | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
377 | Ostrava | SAP80U5V | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
378 | Ostrava | SAP72049 | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
379 | Ostrava | SAP80UG0 | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
380 | Ostrava | SAP80U2C | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
381 | Ostrava | SAP807RG | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
382 | Ostrava | SAP80UA1 | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
383 | Ostrava | SAP71S2L | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
384 | Ostrava | SAP80TW3 | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
385 | Ostrava | SAP80UBM | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
386 | Ostrava | SAP80U5D | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
387 | Ostrava | SFC129114029E | P3HE04999CAAA01 | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
388 | Ostrava | SFC12942500D6 | P3HE04999CAAA01 | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
389 | Ostrava | SFC1594250250 | P3HE04999CAAA01 | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
390 | Ostrava | SFC28911402DA | P3HE04999CAAA01 | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
391 | Ostrava | SFC159425006A | P3HE04999CAAA01 | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
392 | Ostrava | SCAJ2009780 | P3HE00070CE | SFP GIGE CWDM-1551 120K R6/6 DDM -40/85C
393 | Pardubice | NS1252F0151 | 3HE07440AAAA01 | CH-BN - 7750 SR12e Chassis
394 | Pardubice | NS1251E3085 | 3HE07168AARA01 | FAN - 7750 SR12e Fan Tray
395 | Pardubice | NS1251E3084 | 3HE07168AARA01 | FAN - 7750 SR12e Fan Tray
396 | Pardubice | NS1251E3080 | 3HE07168AARA01 | FAN - 7750 SR12e Fan Tray
397 | Pardubice | SNS1310G0058 | 3HE07114AARA01 | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
398 | Pardubice | SNS1310G0225 | 3HE07114AARA01 | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
399 | Pardubice | SNS1310G0103 | 3HE07114AARA01 | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
400 | Pardubice | SNS1310G0226 | 3HE07114AARA01 | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
401 | Pardubice | SNS1310G0158 | 3HE07114AARA01 | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
402 | Pardubice | SNS1313F0065 | 3HE07166AAAA01 | 1 Tb CPM / Switch Fabric 4 E
403 | Pardubice | SNS1312F1076 | 3HE07166AAAA01 | 1 Tb CPM / Switch Fabric 4 E
404 | Pardubice | SNS1251F0519 | 3HE07167AARA01 | M-SFM4-12e
405 | Pardubice | SNS1248F0790 | 3HE07167AARA01 | M-SFM4-12e
406 | Pardubice | SNS1249F0742 | 3HE07158AARA01 | 2-PAC FP3 IMM
407 | Pardubice | SNS1249F1127 | 3HE07158AARA01 | 2-PAC FP3 IMM
408 | Pardubice | SNS1310F0665 | 3HE06428AAAD01 | 48-Port GIGE SFP IMM
409 | Pardubice | SNS1309F0972 | 3HE06318AAAB01 | 2 x XP MDA IOM 3, B
410 | Pardubice | SNS1309F0978 | 3HE06318AAAB01 | 2 x XP MDA IOM 3, B
411 | Pardubice | SNS1249F0742 | 3HE07158AARA01 | IMM P6 x 10GE SFP
412 | Pardubice | SNS1249F0742 | 3HE07158AARA01 | IMM P6 x 10GE SFP
413 | Pardubice | SNS1249F1127 | 3HE07158AARA01 | IMM P6 x 10GE SFP
414 | Pardubice | SNS1249F1127 | 3HE07158AARA01 | IMM P6 x 10GE SFP
415 | Pardubice | SNS1310F0665 | 3HE06428AAAD01 | IMM 24 x 10/100/1000 Ethernet Extended Performance SFP
416 | Pardubice | SNS1310F0665 | 3HE06428AAAD01 | IMM 24 x 10/100/1000 Ethernet Extended Performance SFP
417 | Pardubice | SNS131262722 | 3HE03685AAAA01 | 2 x 10Gig Extended Performance XFP
418 | Pardubice | SNS131265499 | 3HE03685AAAA01 | 2 x 10Gig Extended Performance XFP
419 | Pardubice | SPNJ3X7M | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
420 | Pardubice | SPNH5ZPL | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
421 | Pardubice | SPNH6MC9 | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
422 | Pardubice | SPNH6NQ1 | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
423 | Pardubice | SPNH6R6B | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
424 | Pardubice | SPNG7P0M | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
425 | Pardubice | SPNH3PPN | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
426 | Pardubice | SPNH6417 | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
427 | Pardubice | SD282003187 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
428 | Pardubice | SD282003968 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
429 | Pardubice | SD282001916 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
430 | Pardubice | SD282001349 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
431 | Pardubice | SD292020154 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
432 | Pardubice | SD282001327 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
433 | Pardubice | SD292019666 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
434 | Pardubice | SD282002499 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
435 | Pardubice | SPPB0B8Y | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
436 | Pardubice | SPPB0ZAW | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
437 | Pardubice | SPP94AMA | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
438 | Pardubice | SPPA5NEJ | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
439 | Pardubice | SPPB0BGH | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
440 | Pardubice | SPP72T5Q | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
441 | Pardubice | SPP80WSF | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
442 | Pardubice | SPPA5NEV | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
443 | Pardubice | SPP818BZ | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
444 | Pardubice | SPPB0BA0 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
445 | Pardubice | SPPA5NEY | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
446 | Pardubice | SPP80BME | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
447 | Pardubice | SPPB0B8P | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
448 | Pardubice | SPPB0B8Z | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
449 | Pardubice | SPPA5NBK | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
450 | Pardubice | SPPA5NQ8 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
451 | Pardubice | SPPB0YVF | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
452 | Pardubice | SPPB0BPT | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
453 | Pardubice | SPP80WYQ | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
454 | Pardubice | SPP75C41 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
455 | Pardubice | SPPB0B86 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
456 | Pardubice | SPPA5NEK | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
457 | Pardubice | SPPB0BPS | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
458 | Pardubice | SPP80W5F | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
459 | Pardubice | SPPA5NV5 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
460 | Pardubice | SPPB0B9W | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
461 | Pardubice | SPPA5MY7 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
462 | Pardubice | SPP818N7 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
463 | Pardubice | SPP71SH5 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
464 | Pardubice | SPPA5NCJ | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
465 | Pardubice | SPPA5N49 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
466 | Pardubice | SPP80WRG | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
467 | Pardubice | SPPB0BGP | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
468 | Pardubice | SPP80WRD | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
469 | Pardubice | SPPA5NBH | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
470 | Pardubice | SPP80W60 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
471 | Pardubice | SPPA5NBM | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
472 | Pardubice | SPP71SWK | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
473 | Pardubice | SPPB0B9V | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
474 | Pardubice | SPPB1MYR | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
475 | Pardubice | SPPA5NEX | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
476 | Pardubice | SPPB1MYX | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
477 | Pardubice | SPP80WDZ | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
478 | Pardubice | SPPB1DTB | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
479 | Pardubice | SPPB1MZK | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
480 | Pardubice | SAP807RN | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
481 | Pardubice | SAP80TAC | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
482 | Pardubice | SAP8085R | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
483 | Pardubice | SAP807RH | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
484 | Pardubice | SAP807RJ | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
485 | Pardubice | SAP80TSS | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
486 | Pardubice | SAP807EP | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
487 | Pardubice | SAP80868 | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
488 | Pardubice | SAP80F71 | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
489 | Pardubice | SAP807EA | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
490 | Pardubice | SAP80UG3 | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
491 | Pardubice | SAP80T0K | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
492 | Pardubice | SAP723JR | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
493 | Pardubice | SAP807FL | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
494 | Pardubice | SAP807EE | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
495 | Pardubice | SAP807R5 | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
496 | Pardubice | SFC28911401B2 | P3HE04999CAAA01 | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
497 | Pardubice | SFC28911401FB | P3HE04999CAAA01 | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
498 | Pardubice | SFC28911402B5 | P3HE04999CAAA01 | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
499 | Pardubice | SFC2891140121 | P3HE04999CAAA01 | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
500 | Zlin | NS1251F1245 | 3HE07440AAAA01 | CH-BN - 7750 SR12e Chassis
501 | Zlin | NS1247E3112 | 3HE07168AARA01 | FAN - 7750 SR12e Fan Tray
502 | Zlin | NS1251E3028 | 3HE07168AARA01 | FAN - 7750 SR12e Fan Tray
503 | Zlin | NS1251E3039 | 3HE07168AARA01 | FAN - 7750 SR12e Fan Tray
504 | Zlin | SNS1310G0161 | 3HE07114AARA01 | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
505 | Zlin | SNS1310G0069 | 3HE07114AARA01 | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
506 | Zlin | SNS1310G0084 | 3HE07114AARA01 | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
507 | Zlin | SNS1310G0269 | 3HE07114AARA01 | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
508 | Zlin | SNS1310G0270 | 3HE07114AARA01 | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
509 | Zlin | SNS1305F0209 | 3HE07166AAAA01 | 1 Tb CPM / Switch Fabric 4 E
510 | Zlin | SNS1305F0208 | 3HE07166AAAA01 | 1 Tb CPM / Switch Fabric 4 E
511 | Zlin | SNS1307F0254 | 3HE07167AARA01 | M-SFM4-12e
512 | Zlin | SNS1307F0178 | 3HE07167AARA01 | M-SFM4-12e
513 | Zlin | SNS1303F1004 | 3HE07158AARA01 | 2-PAC FP3 IMM
514 | Zlin | SNS1303F0858 | 3HE07158AARA01 | 2-PAC FP3 IMM
515 | Zlin | SNS1313F0436 | 3HE06428AAAD01 | 48-Port GIGE SFP IMM
516 | Zlin | SNS1311F0439 | 3HE06318AAAB01 | 2 x XP MDA IOM 3, B
517 | Zlin | SNS1311F0350 | 3HE06318AAAB01 | 2 x XP MDA IOM 3, B
518 | Zlin | SNS1303F1004 | 3HE07158AARA01 | IMM P6 x 10GE SFP
519 | Zlin | SNS1303F1004 | 3HE07158AARA01 | IMM P6 x 10GE SFP
520 | Zlin | SNS1303F0858 | 3HE07158AARA01 | IMM P6 x 10GE SFP
521 | Zlin | SNS1303F0858 | 3HE07158AARA01 | IMM P6 x 10GE SFP
522 | Zlin | SNS1313F0436 | 3HE06428AAAD01 | IMM 24 x 10/100/1000 Ethernet Extended Performance SFP
523 | Zlin | SNS1313F0436 | 3HE06428AAAD01 | IMM 24 x 10/100/1000 Ethernet Extended Performance SFP
524 | Zlin | SNS131265501 | 3HE03685AAAA01 | 2 x 10Gig Extended Performance XFP
525 | Zlin | SNS131262721 | 3HE03685AAAA01 | 2 x 10Gig Extended Performance XFP
526 | Zlin | SPNH6PQP | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
527 | Zlin | SPNH6R4T | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
528 | Zlin | SPNH6RD5 | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
529 | Zlin | SPNH3R0Q | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
530 | Zlin | SPNJ3X9A | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
531 | Zlin | SPNH6RCJ | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
532 | Zlin | SPNH6R4Q | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
533 | Zlin | SD252009291 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
534 | Zlin | SD272017363 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
535 | Zlin | SD272016360 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
536 | Zlin | SD272017356 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
537 | Zlin | SD292020511 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
538 | Zlin | SD272016284 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
539 | Zlin | SD282000115 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
540 | Zlin | SPPB0B8W | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
541 | Zlin | SPPA5NF0 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
542 | Zlin | SPPB0BGJ | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
543 | Zlin | SPPA5N8G | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
544 | Zlin | SPPB1N54 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
545 | Zlin | SPP80WVF | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
546 | Zlin | SPP73UH6 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
547 | Zlin | SPPB0BPP | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
548 | Zlin | SPPB1N53 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
549 | Zlin | SPPA5NBJ | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
550 | Zlin | SPPA5N48 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
551 | Zlin | SPPB0BPM | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
552 | Zlin | SPPA5ND5 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
553 | Zlin | SPPB0BJZ | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
554 | Zlin | SPPB2JGN | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
555 | Zlin | SPPB1N51 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
556 | Zlin | SPPB0B8M | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
557 | Zlin | SPPB1N4J | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
558 | Zlin | SPP71SPC | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
559 | Zlin | SPP80WR0 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
560 | Zlin | SPPB0BJF | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
561 | Zlin | SPP80BMD | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
562 | Zlin | SPPB0BJD | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
563 | Zlin | SPPA5NEZ | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
564 | Zlin | SPPB0BD1 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
565 | Zlin | SPP72T4Q | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
566 | Zlin | SPPB0ZAV | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
567 | Zlin | SPP72T29 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
568 | Zlin | SAP80TSZ | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
569 | Zlin | SAP807R6 | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
570 | Zlin | SAP8085F | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
571 | Zlin | SAP80T0T | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
572 | Zlin | SAP8085P | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
573 | Zlin | SAP80865 | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
574 | Zlin | SAP807J2 | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
575 | Zlin | SAP80T0F | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
576 | Zlin | SAP8085N | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
577 | Zlin | SAP8085K | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
578 | Zlin | SAP723JJ | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
579 | Zlin | SAP807RA | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
580 | Zlin | SAP80TAL | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
581 | Zlin | SAP71T26 | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
582 | Zlin | SFC28911401C5 | P3HE04999CAAA01 | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
583 | Zlin | SFC1291140095 | P3HE04999CAAA01 | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
584 | Zlin | SFC2494250066 | P3HE04999CAAA01 | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
585 | Zlin | SFC2505790011 | P3HE04999CAAA01 | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
586 | České Budejovice | NS1307F0071 | 3HE07440AAAA01 | CH-BN - 7750 SR12e Chassis
587 | České Budejovice | NS1305E3113 | 3HE07168AARA01 | FAN - 7750 SR12e Fan Tray
588 | České Budejovice | NS1305E3116 | 3HE07168AARA01 | FAN - 7750 SR12e Fan Tray
589 | České Budejovice | NS1305E3123 | 3HE07168AARA01 | FAN - 7750 SR12e Fan Tray
590 | České Budejovice | SNS1308G0240 | 3HE07114AARA01 | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
591 | České Budejovice | SNS1305G0089 | 3HE07114AARA01 | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
592 | České Budejovice | SNS1308G0335 | 3HE07114AARA01 | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
593 | České Budejovice | SNS1308G0350 | 3HE07114AARA01 | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
594 | České Budejovice | SNS1308G0062 | 3HE07114AARA01 | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
595 | České Budejovice | SNS1251F0798 | 3HE07166AAAA01 | 1 Tb CPM / Switch Fabric 4 E
596 | České Budejovice | SNS1251F0801 | 3HE07166AAAA01 | 1 Tb CPM / Switch Fabric 4 E
597 | České Budejovice | SNS1251F0695 | 3HE07167AARA01 | M-SFM4-12e
598 | České Budejovice | SNS1301F0617 | 3HE07167AARA01 | M-SFM4-12e
599 | České Budejovice | SNS1249F0966 | 3HE07158AARA01 | 2-PAC FP3 IMM
600 | České Budejovice | SNS1248F0036 | 3HE07158AARA01 | 2-PAC FP3 IMM
601 | České Budejovice | NS1310F0665 | 3HE06428AAAD01 | 48-Port GIGE SFP IMM
602 | České Budejovice | SNS1311F0669 | 3HE06318AAAB01 | 2 x XP MDA IOM 3, B
603 | České Budejovice | SNS1311F0742 | 3HE06318AAAB01 | 2 x XP MDA IOM 3, B
604 | České Budejovice | SNS1249F0966 | 3HE07158AARA01 | IMM P6 x 10GE SFP
605 | České Budejovice | SNS1249F0966 | 3HE07158AARA01 | IMM P6 x 10GE SFP
606 | České Budejovice | SNS1248F0036 | 3HE07158AARA01 | IMM P6 x 10GE SFP
607 | České Budejovice | SNS1248F0036 | 3HE07158AARA01 | IMM P6 x 10GE SFP
608 | České Budejovice | NS1310F0665 | 3HE06428AAAD01 | IMM 24 x 10/100/1000 Ethernet Extended Performance SFP
609 | České Budejovice | NS1310F0665 | 3HE06428AAAD01 | IMM 24 x 10/100/1000 Ethernet Extended Performance SFP
610 | České Budejovice | SNS131265529 | 3HE03685AAAA01 | 2 x 10Gig Extended Performance XFP
611 | České Budejovice | SNS1313F0486 | 3HE03685AAAA01 | 2 x 10Gig Extended Performance XFP
612 | České Budejovice | SNS131063596 | P3HE04274AA | MDA - 7750 SR 1-PT 10G MDA-XP - XFP
613 | České Budejovice | SNS130664227 | P3HE03613AA | MDA - 7750 20-PT 10/100/1000 RJ45 MDA-XP
614 | České Budejovice | SPNH4FX3 | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
615 | České Budejovice | SPNH5WUP | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
616 | České Budejovice | SPNH6PRR | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
617 | České Budejovice | SPNJ1ZJM | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
618 | České Budejovice | SPNJ3X7P | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
619 | České Budejovice | SPNJ3X9D | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
620 | České Budejovice | SPNJ3X9M | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
621 | České Budejovice | SPNJ3X79 | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
622 | České Budejovice | SPNH6NQ2 | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
623 | České Budejovice | SPNH2BRB | P3HE00027CAAA01 | SFP - GIGE SX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
624 | České Budejovice | SD362003355 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
625 | České Budejovice | SD362001591 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
626 | České Budejovice | SD352013999 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
627 | České Budejovice | SD352016108 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
628 | České Budejovice | SD362002824 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE LX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
629 | České Budejovice | SD362001659 | P3HE00028CAAA01 | SFP - GIGE ZX - LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
630 | České Budejovice | SPP94ANU | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
631 | České Budejovice | SPPA3H9C | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
632 | České Budejovice | SPPA3H7K | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
633 | České Budejovice | SPP94ANV | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
634 | České Budejovice | SPPA45HH | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
635 | České Budejovice | SPPA3G4K | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
636 | České Budejovice | SPPA3HJG | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
637 | České Budejovice | SPPA3G74 | P3HE00062CBAA01 | SFP - GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
638 | České Budejovice | SAP80U99 | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
639 | České Budejovice | SAP80U1G | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
640 | České Budejovice | SAP71S8S | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
641 | České Budejovice | SAP8087U | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
642 | České Budejovice | SAP71S6T | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
643 | České Budejovice | SAP80857 | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
644 | České Budejovice | SAP80TTL | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
645 | České Budejovice | SAP80F8T | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
646 | České Budejovice | SAP80UA8 | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
647 | České Budejovice | SAP8088T | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
648 | České Budejovice | SAP80TZU | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
649 | České Budejovice | SAP807QV | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
650 | České Budejovice | SAP80UEJ | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
651 | České Budejovice | SAP80UEN | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
652 | České Budejovice | SAP80U52 | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
653 | České Budejovice | SAP807EB | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
654 | České Budejovice | SAP80TTJ | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
655 | České Budejovice | SAP80U05 | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
656 | České Budejovice | SAP71T60 | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
657 | České Budejovice | SAP8085L | P3HE04823AAAA01 | SFP+ 10GE LR - LC ROHS6/6 0/70C
658 | České Budejovice | SFC1494250364 | P3HE04999CAAA01 | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
659 | České Budejovice | SFC1594250018 | P3HE04999CAAA01 | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
660 | České Budejovice | SFC1594250096 | P3HE04999CAAA01 | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
661 | České Budejovice | SFC1494250112 | P3HE04999CAAA01 | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
662 | České Budejovice | SFC1491140028 | P3HE04999CAAA01 | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
663 | České Budejovice | 8293995696 | 1AB377220027 | ALU SFP DWDM CH 36
664 | České Budejovice | 8293995695 | 1AB377220020 | ALU SFP DWDM CH 43
665 | Usti n. Labem | NS1337F0518 | 3HE07440AA | CH-BN - 7750 SR12e Chassis
666 | Usti n. Labem | NS1334E3110 | 3HE07168AA | FAN - 7750 SR12e Fan Tray
667 | Usti n. Labem | NS1334E3102 | 3HE07168AA | FAN - 7750 SR12e Fan Tray
668 | Usti n. Labem | NS1334E3108 | 3HE07168AA | FAN - 7750 SR12e Fan Tray
669 | Usti n. Labem | NS133266072 | 3HE07114AA | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
670 | Usti n. Labem | NS133266022 | 3HE07114AA | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
671 | Usti n. Labem | NS133266067 | 3HE07114AA | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
672 | Usti n. Labem | NS133266023 | 3HE07114AA | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
673 | Usti n. Labem | NS133062127 | 3HE07114AA | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
674 | Usti n. Labem | NS1339F0431 | 3HE06428AA | 48-Port GIGE SFP IMM
675 | Usti n. Labem | NS1339F1919 | 3HE06318AA | 2 x XP MDA IOM 3, B
676 | Usti n. Labem | NS1338F1797 | 3HE07158AA | IMM P6 x 10GE SFP
677 | Usti n. Labem | NS1336F1584 | 3HE07166AA | 1 Tb CPM / Switch Fabric 4 E
678 | Usti n. Labem | NS1339F0853 | 3HE07166AA | 1 Tb CPM / Switch Fabric 4 E
679 | Usti n. Labem | NS133864439 | 3HE06430AA | 5-Port 10GE XFP IMM
680 | Usti n. Labem | NS1337F0015 | 3HE06430AA | 5-Port 10GE XFP IMM
681 | Usti n. Labem | NS13336A978 | 3HE06430AA | 5-Port 10GE XFP IMM
682 | Usti n. Labem | NS133861106 | 3HE04274AA | MDA - 7750 SR 1-PT 10G MDA-XP - XFP
683 | Usti n. Labem | NS1339F0562 | 3HE07167AA | M-SFM4-12e
684 | Usti n. Labem | NS1339F1020 | 3HE07167AA | M-SFM4-12e
685 | Usti n. Labem | PQ747N7 | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
686 | Usti n. Labem | PQ747NB | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
687 | Usti n. Labem | PQ70QET | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
688 | Usti n. Labem | PQ72FA2 | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
689 | Usti n. Labem | PQ72F9Q | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
690 | Usti n. Labem | PQ72FAU | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
691 | Usti n. Labem | PQ70QE9 | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
692 | Usti n. Labem | PQ72F9P | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
693 | Usti n. Labem | PQ73AKM | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
694 | Usti n. Labem | PQ72FAL | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
695 | Usti n. Labem | PQ72FA4 | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
696 | Usti n. Labem | PQ72FB0 | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
697 | Usti n. Labem | PQ72F13 | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
698 | Usti n. Labem | PQ72F9J | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
699 | Usti n. Labem | PQ70QD6 | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
700 | Usti n. Labem | PQ72FAZ | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
701 | Usti n. Labem | PQ72FAT | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
702 | Usti n. Labem | PQ747TF | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
703 | Usti n. Labem | PQ74095 | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
704 | Usti n. Labem | PQ74091 | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
705 | Usti n. Labem | PQ73AEL | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
706 | Usti n. Labem | PQ739WJ | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
707 | Usti n. Labem | PQ72F1B | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
708 | Usti n. Labem | PQ72F9D | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
709 | Usti n. Labem | PQ72FAK | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
710 | Usti n. Labem | PQ72FAW | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
711 | Usti n. Labem | PQ747VC | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
712 | Usti n. Labem | PQ7406K | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
713 | Usti n. Labem | PQ747VB | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
714 | Usti n. Labem | 37T009201932 | 3HE00564CA | XFP - 10GE LR - LC ROHS 6/6 0/70C
715 | Usti n. Labem | 37T009201935 | 3HE00564CA | XFP - 10GE LR - LC ROHS 6/6 0/70C
716 | Usti n. Labem | 37T009201936 | 3HE00564CA | XFP - 10GE LR - LC ROHS 6/6 0/70C
717 | Usti n. Labem | 37T009201942 | 3HE00564CA | XFP - 10GE LR - LC ROHS 6/6 0/70C
718 | Usti n. Labem | 37T009201927 | 3HE00564CA | XFP - 10GE LR - LC ROHS 6/6 0/70C
719 | Usti n. Labem | PQA4AJK | 3HE00027CA | SFP-GIGE SX-LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
720 | Usti n. Labem | PQA6STY | 3HE00027CA | SFP-GIGE SX-LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
721 | Usti n. Labem | PQA6RH7 | 3HE00027CA | SFP-GIGE SX-LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
722 | Usti n. Labem | PQA5PKA | 3HE00027CA | SFP-GIGE SX-LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
723 | Usti n. Labem | PQA4ABJ | 3HE00027CA | SFP-GIGE SX-LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
724 | Usti n. Labem | PQA4B10 | 3HE00027CA | SFP-GIGE SX-LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
725 | Usti n. Labem | D9F2003853 | 3HE00028CA | SFP-GIGE LX-LC ROHS 6/6 DDM-40/85C
726 | Usti n. Labem | D9F2003115 | 3HE00028CA | SFP-GIGE LX-LC ROHS 6/6 DDM-40/85C
727 | Usti n. Labem | D9E2004876 | 3HE00028CA | SFP-GIGE LX-LC ROHS 6/6 DDM-40/85C
728 | Usti n. Labem | D9F2002577 | 3HE00028CA | SFP-GIGE LX-LC ROHS 6/6 DDM-40/85C
729 | Usti n. Labem | D9F2002511 | 3HE00028CA | SFP-GIGE LX-LC ROHS 6/6 DDM-40/85C
730 | Usti n. Labem | D9F2003147 | 3HE00028CA | SFP-GIGE LX-LC ROHS 6/6 DDM-40/85C
731 | Usti n. Labem | AQ92A15 | 3HE04823AA | SFP+ 10GE LR-LC ROHS6/6 0/70C
732 | Usti n. Labem | AQ82WV5 | 3HE04823AA | SFP+ 10GE LR-LC ROHS6/6 0/70C
733 | Usti n. Labem | AQ932V1 | 3HE04823AA | SFP+ 10GE LR-LC ROHS6/6 0/70C
734 | Usti n. Labem | AQ929XN | 3HE04823AA | SFP+ 10GE LR-LC ROHS6/6 0/70C
735 | Usti n. Labem | AQ932ZQ | 3HE04823AA | SFP+ 10GE LR-LC ROHS6/6 0/70C
736 | Usti n. Labem | AQ933VK | 3HE04823AA | SFP+ 10GE LR-LC ROHS6/6 0/70C
737 | Usti n. Labem | AQ92A1F | 3HE04823AA | SFP+ 10GE LR-LC ROHS6/6 0/70C
738 | Usti n. Labem | AQ932SN | 3HE04823AA | SFP+ 10GE LR-LC ROHS6/6 0/70C
739 | Usti n. Labem | AQ932Y2 | 3HE04823AA | SFP+ 10GE LR-LC ROHS6/6 0/70C
740 | Usti n. Labem | AQ932TB | 3HE04823AA | SFP+ 10GE LR-LC ROHS6/6 0/70C
741 | Usti n. Labem | AQ90TVK | 3HE04823AA | SFP+ 10GE LR-LC ROHS6/6 0/70C
742 | Usti n. Labem | FD34060300D6 | 3HE04999CA | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
743 | Usti n. Labem | FD3491140100 | 3HE04999CA | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
744 | Usti n. Labem | FD3491140104 | 3HE04999CA | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
745 | Usti n. Labem | FD3406030104 | 3HE04999CA | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
746 | Usti n. Labem | FD340603010D | 3HE04999CA | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
747 | Usti n. Labem | FD34060300C2 | 3HE04999CA | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
748 | Usti n. Labem | FD344237007E | 3HE04999CA | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
749 | Usti n. Labem | FD34060300DD | 3HE04999CA | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
750 | Usti n. Labem | FD3491140120 | 3HE04999CA | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
751 | Usti n. Labem | FD349114010B | 3HE04999CA | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
752 | Usti n. Labem | FD340603011B | 3HE04999CA | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
753 | Usti n. Labem | ALLU11--7V35000039 | 1AB377220017 | OE-TRX SFP DWDM ch 460
754 | Usti n. Labem | ALLU12--FA52100546 | 1AB377220020 | OE-TRX SFP DWDM ch 430
755 | Usti n. Labem | ALLU12--FA56100302 | 1AB377220037 | OE-TRX SFP DWDM ch 260
756 | Jihlava | NS1337F1131 | 3HE07440AA | CH-BN - 7750 SR12e Chassis
757 | Jihlava | NS1326E3096 | 3HE07168AA | FAN - 7750 SR12e Fan Tray
758 | Jihlava | NS1325E3024 | 3HE07168AA | FAN - 7750 SR12e Fan Tray
759 | Jihlava | NS1326E3098 | 3HE07168AA | FAN - 7750 SR12e Fan Tray
760 | Jihlava | NS133062137 | 3HE07114AA | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
761 | Jihlava | NS133266063 | 3HE07114AA | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
762 | Jihlava | NS133266055 | 3HE07114AA | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
763 | Jihlava | NS132963930 | 3HE07114AA | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
764 | Jihlava | NS133260637 | 3HE07114AA | APEQ-DC-2000 Advanced Power Equalizer Module
765 | Jihlava | NS1339F0432 | 3HE06428AA | 48-Port GIGE SFP IMM
766 | Jihlava | NS1338F1784 | 3HE07158AA | IMM P6 x 10GE SFP
767 | Jihlava | NS1339F0854 | 3HE07166AA | 1 Tb CPM / Switch Fabric 4 E
768 | Jihlava | NS1339F0990 | 3HE07166AA | 1 Tb CPM / Switch Fabric 4 E
769 | Jihlava | NS1339F1160 | 3HE07167AA | M-SFM4-12e
770 | Jihlava | NS1339F0561 | 3HE07167AA | M-SFM4-12e
771 | Jihlava | NS13336A997 | 3HE06430AA | 5-Port 10GE XFP IMM
772 | Jihlava | NS13336A998 | 3HE06430AA | 5-Port 10GE XFP IMM
773 | Jihlava | NS13336A945 | 3HE06430AA | 5-Port 10GE XFP IMM
774 | Jihlava | PQ72F1D | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
775 | Jihlava | PQ72FAD | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
776 | Jihlava | PQ72F14 | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
777 | Jihlava | PQ72FAR | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
778 | Jihlava | PQ72F1A | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
779 | Jihlava | PQ72F18 | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
780 | Jihlava | PQ747T7 | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
781 | Jihlava | PQ73ZZ7 | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
782 | Jihlava | PQ747MX | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
783 | Jihlava | PQ72F9M | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
784 | Jihlava | PQ72FAY | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
785 | Jihlava | PQ72FA5 | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
786 | Jihlava | PQ70QRC | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
787 | Jihlava | PQ72F9L | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
788 | Jihlava | PQ72FB1 | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
789 | Jihlava | PQ74056 | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
790 | Jihlava | PQ7409L | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
791 | Jihlava | PQ73AJ8 | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
792 | Jihlava | PQ72F0M | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
793 | Jihlava | PQ70QRE | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
794 | Jihlava | PQ72F1J | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
795 | Jihlava | PQ70QCW | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
796 | Jihlava | PQ72F10 | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
797 | Jihlava | PQ72FA0 | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
798 | Jihlava | PQ747V5 | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
799 | Jihlava | PQ747N1 | 3HE00062CB | SFP-GIGE BASE-T RJ45 R6/6 DDM -40/85C
800 | Jihlava | 37T009201934 | 3HE00564CA | XFP - 10GE LR - LC ROHS 6/6 0/70C
801 | Jihlava | 37T009201940 | 3HE00564CA | XFP - 10GE LR - LC ROHS 6/6 0/70C
802 | Jihlava | 37T009201928 | 3HE00564CA | XFP - 10GE LR - LC ROHS 6/6 0/70C
803 | Jihlava | 37T009201941 | 3HE00564CA | XFP - 10GE LR - LC ROHS 6/6 0/70C
804 | Jihlava | 37T009201931 | 3HE00564CA | XFP - 10GE LR - LC ROHS 6/6 0/70C
805 | Jihlava | 37T009201938 | 3HE00564CA | XFP - 10GE LR - LC ROHS 6/6 0/70C
806 | Jihlava | 37T009201933 | 3HE00564CA | XFP - 10GE LR - LC ROHS 6/6 0/70C
807 | Jihlava | 37T009201939 | 3HE00564CA | XFP - 10GE LR - LC ROHS 6/6 0/70C
808 | Jihlava | 37T009201930 | 3HE00564CA | XFP - 10GE LR - LC ROHS 6/6 0/70C
809 | Jihlava | PQA66DL | 3HE00027CA | SFP-GIGE SX-LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
810 | Jihlava | PQA50X4 | 3HE00027CA | SFP-GIGE SX-LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
811 | Jihlava | PQA6S24 | 3HE00027CA | SFP-GIGE SX-LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
812 | Jihlava | PQA4B7D | 3HE00027CA | SFP-GIGE SX-LC ROHS 6/6 DDM -40/85C
813 | Jihlava | D9F2003088 | 3HE00028CA | SFP-GIGE LX-LC ROHS 6/6 DDM-40/85C
814 | Jihlava | D9F2003630 | 3HE00028CA | SFP-GIGE LX-LC ROHS 6/6 DDM-40/85C
815 | Jihlava | D9F2003127 | 3HE00028CA | SFP-GIGE LX-LC ROHS 6/6 DDM-40/85C
816 | Jihlava | D9F2001746 | 3HE00028CA | SFP-GIGE LX-LC ROHS 6/6 DDM-40/85C
817 | Jihlava | AQ90UE3 | 3HE04823AA | SFP+ 10GE LR-LC ROHS6/6 0/70C
818 | Jihlava | AQ932W0 | 3HE04823AA | SFP+ 10GE LR-LC ROHS6/6 0/70C
819 | Jihlava | AQ90U88 | 3HE04823AA | SFP+ 10GE LR-LC ROHS6/6 0/70C
820 | Jihlava | AQ932UL | 3HE04823AA | SFP+ 10GE LR-LC ROHS6/6 0/70C
821 | Jihlava | AQ929XM | 3HE04823AA | SFP+ 10GE LR-LC ROHS6/6 0/70C
822 | Jihlava | AQ932SD | 3HE04823AA | SFP+ 10GE LR-LC ROHS6/6 0/70C
823 | Jihlava | AQ932RW | 3HE04823AA | SFP+ 10GE LR-LC ROHS6/6 0/70C
824 | Jihlava | AQ932Z8 | 3HE04823AA | SFP+ 10GE LR-LC ROHS6/6 0/70C
825 | Jihlava | AQ92A1M | 3HE04823AA | SFP+ 10GE LR-LC ROHS6/6 0/70C
826 | Jihlava | FD3491140101 | 3HE04999CA | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
827 | Jihlava | FD3406030157 | 3HE04999CA | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
828 | Jihlava | FD34060300C8 | 3HE04999CA | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
829 | Jihlava | FD3491140107 | 3HE04999CA | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
830 | Jihlava | FD3406030155 | 3HE04999CA | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
831 | Jihlava | FD349114011B | 3HE04999CA | XFP - 10G DWDM TUNABLE - LC R6/6 0/70C
832 | Jihlava | D6G2017428 | 3HE00070CE | SFP GIGE CWDM-1551 120K R6/6 DDM -40/85C
833 | Jihlava | ALLU13--FA25100039 | 1AB377220027 | OE-TRX SFP DWDM ch 360
834 | Jihlava | ALLU13-AOI52000112 | 1AB377220019 | OE-TRX SFP DWDM ch 440
835 | Jihlava | ALLU12--FA54103886 | 1AB377220032 | OE-TRX SFP DWDM ch 310
836 | Jihlava | ALLU11--FA72000379 | 1AB377220042 | OE-TRX SFP DWDM ch 210