## Sheet1
Příloha č. 2 Zadávací dokumentace
Technické parametry, požadavky zadavatele na plnění a hodnoticí tabulka - dodávky
Tabulka č. 1 - binární kritéria
Terabitové směrovače
A – hardware a systémový software |  | ANO | NE
A.1 | Neblokující architektura přepínacího/směrovacího subsystému (wire speed)
A.2 | Neblokující architektura přechodu interface - přepínací/směrovací subsystém min. pro všechny poptávané interface současně
A.3 | Minimální propustnost 100 Gb/s na slot (tj. podpora 100GE rozhraní v době dodávky)
A.4 | Dostupnost 10GE a 40Gb/s plně laditelného IPoDWDM rozhraní (pásmo C, u 40 Gb/s rozhraní požadována modulace DPSK+, 50 GHz grid, E-FEC/FEC) v době dodávky
A.5 | Dostupnost 100GE IPoDWDM rozhraní nejpozději v roce 2013 (pásmo C, modulace CP-DQPSK, 50 GHz grid)
A.6 | Plná kompatibilita se stávajícím provozovaným řešením hlavního jádra páteřní sítě CESNET2
A.7 | Dostupnost 100GE rozhraní v době dodávky
A.8 | Podpora výměnných optických modulů GE a 10GE (včetně DWDM)
A.9 | Budoucí podpora standardu IEEE 802.3ba pro 100 GE
A.10 | Možnost rozšíření o 100GE rozhraní nejpozději v roce 2012
A.11 | Redundance všech klíčových komponent (napájecí zdroje, větráky, přepínací matice)
A.12 | Možnost výměny modulů a všech komponent, u kterých požadujeme redundanci, za provozu (hot swap) bez ovlivnění funkce zařízení jako celku.
B – přenosové a směrovací protokoly |  | ANO | NE
B.1 | Duální podpora protokolů IPv4 a IPv6 (možnost současné konfigurace IPv4 a IPv6 adres na tomtéž fyzickém nebo logickém rozhraní, tzv. dual stack).
B.2 | Hardwarová podpora L3 přepínání/směrování protokolů IPv4 a IPv6 (unicast i multicast)
B.3 | Filtering, policing a shaping bez negativního vlivu na řádnou funkčnost zařízení
B.4 | Replikace skupinového vysílání (multicast) plnou rychlostí (podpora v hardware) pro protokoly IPv4 a IPv6
B.5 | Kontrola přípustnosti zdrojové IPv4 a IPv6 adresy na všech (fyzických i logických) L3 rozhraních podle aktuální směrovací tabulky (antispoofingová kontrola ekvivalentní funkci RPF check, reverse path forwarding check dle RFC 3704).
B.6 | Hardwarová podpora bezstavové bezpečnostní filtrace provozu minimálně podle L3/L4 atributů na úrovni linkové/síťové/transportní vrstvy aplikovatelná na úrovni minimálně L3 fyzického i logického rozhraní.
B.7 | Hardwarová podpora dlouhých ethernetových rámců (tzv. jumbo frames) datový obsah rámce (payload) alespoň 9000 B.
B.8 | Hardwarová podpora zajištění kvality služby (QoS) podle L2/L3/L4 atributů - Klasifikace a reklasifikace rámců/paketů na vstupu i výstupu (IEEE 802.1p, IP DSCP, IP Precedence, EXP MPLS) pro IPv4 a IPv6 (DiffServ dle RFC 2474, RFC 2475, RFC 2597, RFC 2598, RFC 2697, RFC 3270)
B.9 | Omezování provozu (policing) na vstupu i výstupu (kompatibilita s RFC 2697 a/nebo RFC 2698), alespoň 8 výstupních front (minimálně jedna s absolutní prioritou) na každém rozhraní, konfigurovatelné mechanismy preventivní ochrany proti zahlcení.
B.10 | Možnost vytváření logicky oddělených instancí virtuálních směrovacích tabulek (VRF) v rámci téhož L3 přepínače/směrovače pro tvorbu VPN.
B.11 | Statické směrování pro IPv4 a IPv6 unicast i multicast
B.12 | Rozkládání zatížení na L3 paralelních cestách.
B.13 | BGPv4 dle RFC 2545, RFC 4271, RFC 4893
B.14 | MBGP v4 včetně 6PE rozšíření dle RFC 4798 a multiprotocol extensions for BGP4 dle RFC 4760
B.15 | OSPF v2 dle RFC 2328
B.16 | OSPF v3 dle RFC 5340
B.17 | Podpora BFD pro IPv4/IPv6 BGP a OSPF dle RFC 5880 a RFC 5881
B.18 | Resource Reservation Protocol (RSVP) dle RFC 2205, RFC 2747, RFC 2961, RFC 3209, RFC 3473 a RFC 4090
B.19 | Nonstop Forwarding (NSF) pro protokoly OSPF, BGP, LDP a RSVP dle RFC 3623, RFC 5187, RFC 4724 a RFC 3478
B.20 | Kontrolovaná redistribuce směrovacích informací mezi protokoly
B.21 | Internet Group Management Protocol (IGMP) verze 1, 2 a 3 dle RFC 2236 a RFC 3376
B.22 | PIM – SM v2 pro IPv4 a IPv6 dle RFC 4609
B.23 | PIM – SSM pro IPv4 a IPv6 dle RFC 4607 a RFC 4608
B.24 | Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) dle RFC 3618
B.25 | Anycast RP dle RFC 3446 a RFC 4610
B.26 | Embedded Rendezvous point (RP) dle RFC 3956
B.27 | Multicast Nonstop Forwarding (NSF)
B.28 | MPLS dle RFC 3031, RFC 3037, RFC 3215, RFC 3468 a RFC 3478
B.29 | MPLS Label Distribution Protocol (LDP) dle RFC 3031, RFC 3037, RFC 3215, RFC 3468, RFC 3815, RFC 5036 a RFC 5443
B.30 | MPLS load balancing, podpora RFC 3107
B.31 | MPLS Fast Reroute, podpora RFC 4090
B.32 | Diffserv Aware Traffic Engineering (TE), podpora RFC 4124, RFC 4125 a RFC 4127
B.33 | BGP/MPLS L3 VPN dle RFC 2547, RFC 2842, RFC 2858 a RFC 3107
B.34 | EoMPLS L2 VPN dle RFC 3931, RFC 4447 a RFC 4448
B.35 | VPLS, podpora RFC 4762, RFC 4905 a RFC 4906
B.36 | Tx a Rx optical power monitoring (DOM)
C – management a security |  | ANO | NE
C.1 | Command-line interface (CLI)
C.2 | Konfigurační soubory v čitelném formátu (například ASCII, TXT, XML)
C.3 | Správa konfigurací s možností návratu k předchozím verzím, která zahrnuje možnost editace, verifikace syntaxe konfigurace a jejího potvrzení
C.4 | Možnost nahrání/zálohování konfigurace zařízení po síti pomocí alespoň jednoho z protokolů TFTP, FTP, HTTP, SCP nebo SFTP
C.5 | Možnost povýšení operačního systému zařízení po síti pomocí alespoň jednoho z protokolů TFTP, FTP, HTTP, SCP nebo SFTP
C.6 | Vzdálený konfigurační přístup k zařízení protokolem telnet a SSHv2
C.8 | Podpora centrální autentizace, autorizace a accountingu (AAA) prostřednictvím protokolu TACACS+ nebo RADIUS
C.9 | Out-of-Band Management (EIA-232 console, vyhrazené Ethernet rozhraní)
C.11 | Podpora synchronizace času protokolem NTP, minimálně verze 3
C.12 | Podpora protokolů SNMPv2, SNMPv3 (včetně schopnosti generovat trapy při detekci významných událostí) a syslog
C.13 | Podpora SNMPv2/v3 MIBs a traps
C.14 | Implementace 64bitových čítačů přenesených bytů/paketů pro jednotlivé relevantní entity síťových informací (typicky rozhraní, filtry apod.) přístupné přes příkazovou řádku a SNMPv2/v3
C.15 | Podpora monitorování IP (IPv4 a IPv6) datových toků formou exportu provozních informací o přenesených datech v (pseudo)reálném čase v členění minimálně: zdrojová/cílová IP adresa, zdrojový/cílový TCP/UDP port (či ICMP typ) - NetFlow nebo ekvivalent
C.16 | Podpora monitorování MPLS (IPv4 a IPv6) datových toků formou exportu provozních informací o přenesených datech v (pseudo)reálném čase v členění minimálně: zdrojová/cílová IP adresa, zdrojový/cílový TCP/UDP port (či ICMP typ) - NetFlow nebo ekvivalent
C.17 | Control plane policing nebo obdobné funkce obrany routeru proti DoS útoku
C.18 | Možnost omezit oprávněné zdrojové IP adresy manažerských stanic pro vzdálený konfigurační přístup
C.19 | Možnost omezit oprávněné zdrojové IP adresy SNMP manažerských stanic
C.20 | Možnost omezení přístupu jednotlivých SNMP manažerských stanic na část SNMP MIB stromu