K č. j.: VZ-2024-005

Vysvětlení zadávací dokumentace číslo: 4

Věc:	Vysvětlení zadávací dokumentace

Veřejná zakázka:

Název:	CESNET - Zesilovače pro distribuci přesného času

Druh VZ:	nadlimitní, na dodávky

Druh ZŘ:	nadlimitní otevřené řízení

Číslo ve VVZ:	Z2024-027506

Datum zahájení:	15. 6. 2024

Adresa VZ na profilu zadavatele:	https://zakazky.cesnet.cz/contract_display_356.html

Veřejný zadavatel:

Úřední název: 		CESNET, zájmové sdružení právnických osob

Poštovní adresa: 		Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6

IČ: 				63839172

Vážení dodavatelé,

dne 11. 7. 2024 byl ze strany jednoho z dodavatelů vznesen níže uvedený dotaz k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky (žádost o vysvětlení zadávací dokumentace).

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tímto uveřejňujeme odpověď na dotaz – vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.

Upozorňujeme, že s ohledem na to, že dotaz / žádost byla zaslána po lhůtě stanovené zákonem (viz § 98 odst. 3), zadavatel není povinen na dotaz odpovědět (není povinen vysvětlení poskytnout). Zadavatel se rozhodl vysvětlení poskytnout, není však povinen dodržet lhůtu podle § 98 odst. 1 písm. a) zákona.

| Č. dotazu | Dotaz | Odpověď |
| --- | --- | --- |
| 1 | V požadavcích je uvedeno "Měření síly optického signálu na obou portech v obou směrech" Je požadováno, aby zařízení bylo vybaveno "monitorovacími" optickými porty pro připojení např. OSA, nebo stačí interní celkový monitoring optického výkonu v daném směru? | Postačuje interní monitoring síly optického výkonu/signálu v obou směrech prostřednictvím interního monitoringu bidiEDFA modulu, tzn. nevyžadujeme žádný monitorovací port pro připojení OSA. |

Dne 12. 7. 2024 zpracoval: Mgr. Vojtěch Široký