K č.j.: 1033/2013

Dodatečné informace číslo: 1

Věc: Dodatečné / upřesňující informace k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka:

Název:	Protokolový analyzátor sběrnice PCI express

Druh VŘ:				podlimitní řízení na dodávky

Datum zahájení:		3. 5. 2013

Číslo jednací zadavatele:	1033/2013

Veřejný zadavatel:

Úřední název: CESNET, zájmové sdružení právnických osob

Poštovní adresa: Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6

IČ: 63839172

Vážení,

dne 23. 5. 2013 byl, ze strany jednoho z dodavatelů, vznesen níže uvedený dotaz k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky.

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) Vám zasíláme odpověď na tento dotaz – dodatečné informace k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky.

Dotaz č. 1 (citace)

Vzhledem k požadavku zadání trigrování na chybu v CRC chceme vědět, zda je možné nabídnou zařízení, které splňuje všechny ostatní podmínky, ale nemá přímou možnost trigrovat na chybu CRC, ale na NAK paket, který je vyslán vždy po tom, co nastane chyba CRC (a případně další chyby).
Tedy přesto že nejsme schopni trigrovat přímo na error CRC, jsme schopni přes triger na NAN paket zjistit chybu CRC.

Odpověď č. 1

Zadavatel vzhledem ke znění dotazu předpokládá, že se týká přílohy č. 1 zadávací dokumentace (Technická specifikace předmětu plnění).

Zadavatelem bude akceptováno i takové zařízení, které neumožňuje nastavit spouštěcí podmínku (trigger) na chybný kontrolní součet (CRC), ale které umožňuje nastavit spouštěcí podmínku na výskyt NAK zprávy (paketu).

V souvislosti s výše uvedeným a vzhledem k tomu, že zadavatel doplňuje zadávací podmínky takovým způsobem, který může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlužuje zadavatel v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona lhůtu pro podání nabídek do 27. 6. 2013, do 14:00 hodin.

Zároveň zadavatel stanoví nový termín otevírání obálek - otevírání řádně a včas doručených obálek s nabídkami proběhne ihned po uplynutí nové lhůty pro podání nabídek, tedy dne 27. 6. 2013 od 14:00 hodin.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny.

V Praze dne  23. 5. 2013

Zpracovali: Ing. Štěpán Friedl, Mgr. Pavel Broum