K č.j.: 1044/2013

Dodatečné informace číslo: 1

Věc: Dodatečné / upřesňující informace k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka:

Název:	Optický modulační analyzátor

Druh VŘ:				podlimitní řízení na dodávky

Datum zahájení:		10. 6. 2013

Číslo jednací zadavatele:	1044/2013

Veřejný zadavatel:

Úřední název: CESNET, zájmové sdružení právnických osob

Poštovní adresa: Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6

IČ: 63839172

Vážení,

dne 24. 6. 2013 byl, ze strany jednoho z dodavatelů, vznesen níže uvedený dotaz k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky.

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) Vám zasíláme odpověď na tento dotaz – dodatečné informace k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky.

Dotaz č. 1 (citace)

Pro všechny uvedené signály/modulace (bod 2) požadujete zpracování až do rychlostí 100 GBd?.

Odpověď č. 1

Zadavatel vzhledem ke znění dotazu předpokládá, že dotaz uchazeče se týká přílohy č. 1 zadávací dokumentace (Technická specifikace předmětu plnění).

Ano, zadavatelem je požadováno zpracování až do rychlostí 100 GBd pro všechny uvedené signály/modulace uvedené v bodu 2., přílohy č. 1 zadávací dokumentace.

Zadávací podmínky tímto zůstávají beze změny.

V Praze dne  25. 6. 2013  Zpracovali:  Ing. Jan Radil, Ph.D., Mgr. Pavel Broum