K č.j.: 1044/2013

Dodatečné informace číslo: 2

Věc: Dodatečné / upřesňující informace k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka:

Název:	Optický modulační analyzátor

Druh VŘ:				podlimitní řízení na dodávky

Datum zahájení:		10. 6. 2013

Číslo jednací zadavatele:	1044/2013

Veřejný zadavatel:

Úřední název: CESNET, zájmové sdružení právnických osob

Poštovní adresa: Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6

IČ: 63839172

Vážení,

dne 24. 6. 2013 byly, ze strany jednoho z dodavatelů, vzneseny níže uvedené dotazy k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky.

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) Vám zasíláme odpověď na tyto dotazy – dodatečné informace k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky.

Dotaz č. 1 (citace)

Jaký je požadovaný rozsah vlnových délek měřeného signálu?

Odpověď č. 1

Zadavatel vzhledem ke znění dotazů předpokládá, že dotazy uchazeče se týkají přílohy č. 1 zadávací dokumentace (Technická specifikace předmětu plnění).

Požadovaný rozsah vlnových délek měřeného signálu je C pásmo.

Dotaz č. 2 (citace)

Měřený signál bude opakovatelný nebo je nutné použít vzorkování v reálném čase?

Odpověď č. 2

Měřené signály mohou být obou typů.

Dotaz č. 3 (citace)

Jaký je maximální akceptovatelný šumový práh EVM noise floor?

Odpověď č. 3

Zadavatel nemá striktní požadavek na tuto hodnotu.

Zadávací podmínky tímto zůstávají beze změny.

V Praze dne  25. 6. 2013  Zpracovali: Ing. Jan Radil, Ph.D., Mgr. Pavel Broum