Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Plánek areálu budovaných výzkumných komplexů Fyzikálního ústavu AVČR - ELI a Hilase laser facility v Dolních Břežanech (bod B poptávané trasy) s vyznačením možných přípojných bodů

Celý budovaný areál je znázorněn na přiloženém plánku, ke kterému se vztahuje dále uvedený popis možných přípojných bodů, které jsou v plánku znázorněny červenými číslovanými kruhy (v budovách Hilase a Administrativa ELI).

Optická trasa musí být zakončena uvnitř budovy v bodě SH1 (Serverovna HiLASE 1) v prvním patře a následně proveden propoj do budovy ELI,  bodu SE1 (Serverovna ELI 1). 
Možný vstup do budovy HiLASE je označen číslem 2 (ideální varianta), kabel pak bude tažen stoupačkou do prvního patra. Výstup z budovy HiLASE bude v bodě 3. Možný vstup do budovy ELI je označen číslem 5. SE1 je umístěna v přízemí. Propojení ELI bude v rámci budovy a následně venkovním spojovacím kanálem mezi budovou ELI a HiLASE v kolektoru, který bude moci uchazeč (dodavatel trasy) použít.

Pro informaci zadavatel doplňuje, že body 1 a 4 v přiloženém plánku jsou místa u paty budovy, kudy lze taktéž do budovy HiLASE vstoupit např. s kabeláží. Doporučený vstup je však přímo v bodě 2.

Možné body pro připojení kabeláže od vybraného dodavatele (poskytovatele optické trasy):

- body 1,2 = vhodnější (nejkratší vzdálenost po budově)

- body 3,4 = méně vhodné (dlouhý rozvod do serverovny)

Zadavatel v rámci této zakázky požaduje vybudování vnitřních rozvodů s ukončením v serverovnách SH1 a SE1 v rozsahu uvedeném výše.