Příloha č. 1

Technická dokumentace - Popis páteřní sítě CESNET2 a požadavky na předmět plnění

# Obsah

Obsah	1

1.	Úvod	2

2.	Popis páteřní sítě CESNET2	2

2.1	Optická přenosová vrstva DWDM ONS15454 MSTP	3

2.2	IP/MPLS vrstva sítě CESNET2	5

2.2.1	Aktuální konfigurace směrovačů CRS-3/16 v duálním uzlu Praha	9

2.2.2	Aktuální konfigurace směrovačů CRS-3/16 v uzlu Brno II.	13

2.2.3	Aktuální konfigurace směrovačů CRS-3/16 v uzlu Hradec Králové	14

2.2.4	Aktuální konfigurace směrovačů CRS-3/16 v uzlu Olomouc II.	16

3.	Požadavky na předmět plnění	18

3.1	Související požadavky	19

3.2	Seznam komponent pro zpětný odběr (TMP)	19

# Úvod

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této technické dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění dílčí veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně respektovat při zpracování nabídky.

# Popis páteřní sítě CESNET2

Základem páteřní sítě CESNET2 je infrastruktura pronajatých optických vláken odpovídajících standardu ITU-T G.652 osazených technologií DWDM (viz Obrázek 1), která umožňuje jak budování dostatečně propustné a spolehlivé IP/MPLS vrstvy sítě pro standardní internetovou komunikaci, tak vytváření vyhrazených kanálů či sítí pro potřeby náročných datových přenosů a nových aplikací (například komunikace s experimentálním vědeckým zařízením v reálném čase).

Optická přenosová vrstva DWDM využívá dva typy technologií s podporou optických přenosových kanálů o kapacitě 1-100 Gb/s a 1-40 Gb/s:

- Hlavní optický transportní systém DWDM Cisco ONS15454 MSTP na dvouvláknových trasách; podpora přenosových kanálů o kapacitě 1-100 Gb/s

- OpenDWDM systémy založené na programovatelných optických zesilovačích (Cesnet CzechLight family), který hlavní DWDM systém doplňuje. OpenDWDM systém využíváme na optických trasách, kde je potřeba malý počet optických přenosových kanálů a kde by velký DWDM systém byl neekonomický; podpora přenosových kanálů o kapacitě 1-10 Gb/s (některé úseky jsou navrženy až pro 40 Gb/s)

Připojení koncových zařízení (směrovače, přepínače) do optického přenosového systému OpenDWDM je realizováno „barevným“ DWDM rozhraním s využitím výměnné optiky DWDM s podporou DOM (DWDM Xenpak, DWDM GBIC, DWDM XFP, DWDM SFP se 100GHz rozestupem kanálů dle ITU-T), který je v těchto zařízeních přímo nainstalován.

Hlavní optický přenosový systém ONS 15454 MSTP využívá rozestup optických přenosových kanálů 50 GHz. Koncová zařízení musí podporovat výměnná optická rozhraní s 50 GHz rozestupem. Optické přenosové kanály jsou na směrovačích a přepínačích sítě CESNET2 typicky zakončeny na DWDM rozhraních (10 Gb/s, OC768 POS a 100 Gb/s) nebo výměnných 10 Gb/s DWDM rozhraních s rozestupem 50 GHz a podporou FEC/E-FEC.  Pro připojení zařízení bez podpory DWDM využíváme transpondéry nebo muxpondéry přenosového systému.

Obrázek 1 Aktuální topologie optické přenosové vrstvy DWDM

# Optická přenosová vrstva DWDM ONS15454 MSTP

Hlavní jádro optické transportní sítě DWDM (viz. Obrázek 2) je vybudováno na technologii CISCO ONS 15454 MSTP a umožňuje flexibilní vytváření optických přenosových kanálů mezi jednotlivými ROADM uzly. Koncepčně je hlavní jádro DWDM sítě postaveno jako ucelený optický transportní systém (optické přenosové kanály nevyžadují finančně náročnou OEO konverzi při průchodu systémem) s centrálním řídícím a dohledovým systémem. ROADM uzly, které zajišťují vkládání/odbočování/průchod optických kanálů, jsou umístěny v uzlech sítě CESNET2. Optická transportní síť DWDM podporuje přenosové kanály Point-to-Point na L0-L1 vrstvě, L2/DWDM Point-to-Point a „Multi-Point protected“ okruhy (rovněž i s podporou QinQ). Rovněž umožňuje přenos „cizích“ optických přenosových kanálů, které začínají či končí mimo tento DWDM systém („alien“ wavelength support), nicméně jen v případě rozestupu kanálů 50 GHz.

Vícecestnou ROADM funkcionalitu v uzlech Praha, Hradec Králové a Olomouc zajišťují speciální patch panely (15454-PP-MESH-8) a 15454-80-WXC-C (Wavelength Cross Connect) moduly, které umožňují propojení výhradně na optické úrovni (tj. bez nutnosti OEO konverze). V těchto uzlech je rovněž využíván multishelf management, kdy několik fyzických chassis je řízeno a dohledováno jako jediný logický celek.

DWDM síť obsahuje 24 uzlů ONS15454 MSTP (celkem 37 chassis):

- 4 x 8-směrné WXC uzly; tyto uzly jsou řešené jako 33% omnidirectional

- 1x 4-směrný WXC uzel; tento uzel je řešen jako omnidirectional

- 3 x terminálové uzly

- 4x 2-směrné ROADM uzly (two-way)

- 12 x OLA (zesilovací uzly)

Provozovaná verze SW je 9.6.3. Management DWDM sítě ONS15454 MSTP a performance monitoring zajišťuje SW Cisco Prime Optical identické verze 9.6.3. Celý DWDM systém je zároveň monitorován SNMP měřícím systémem G3 (včetně optických parametrů), který je rozvíjen v rámci výzkumných aktivit zadavatele a je pro monitorování DWDM systému přizpůsoben.

Obrázek 2 Optický přenosový systém DWDM ONS15454 MSTP

Přenosový systém DWDM umožňuje flexibilní vytváření optických přenosových kanálů. V každém ROADM uzlu je možné vkládat/odbočovat až 80 kanálů o kapacitě 1-100 Gb/s. S ohledem na vysoký počet používaných přenosových kanálů o kapacitě 10 Gb/s bylo nutné zachovat analogovou kompenzaci chromatické disperze (DCU jednotky), které pro přenosové kapacity 100 Gb/s nejsou potřeba. Nové typy 100GE transpondérů, muxpondérů i IPoDWDM  rozhraní směrovačů používají již digitální kompenzaci chromatické disperze s využitím výkonných DSP (Digital Signalling Processor) procesorů.  Moderní typy modulací a oprav chyb FEC jsou schopné bezproblémově využívat kanály s BER (bitová chybovost kanálu) kolem 10-2 (u analogové kompenzace musí být BER cca. 10-12).

Základní vlastnosti systému jsou:

- Vkládání/odbočování až 80-ti přenosových kanálů v každém ROADM uzlu

- Rozestup kanálů 50 GHz

- Přenosová kapacita kanálů 1-100 Gb/s

- Využití omnidirectional (směrově nezávislé topologie) v hlavních uzlech pro cca. 33% procent optických kanálů

- Podpora laditelných XFP a IPoDWDM technologie (návrh zohledňuje reálné parametry použitých typů technologie)

- Multishelf topologie hlavních DWDM uzlů

Základní přestavba DWDM systému byla realizována koncem roku 2012 v realizace projektů Rozšíření národní informační infrastruktury pro VaV v regionech (eIGeR) (OP VaVpI, viz http://www.cesnet.cz/projekt/eiger/) a Velká infrastruktura CESNET (VI CESNET, viz http://www.cesnet.cz/projekt/vi/). V roce 2013 proběhly již jen méně významné změny a úpravy systému. Teoretická přenosová kapacita DWDM byla z původní kapacity 0,32 Tb/s zvýšena až na 8 Tb/s. Rovněž zvýšení počtu vkládaných/odbočovaných přenosových kanálů v ROADM uzlech bylo zvýšeno z původních 32 s 100 GHz rozestupem až na 80 s 50 GHz rozestupem kanálů.  Reálný počet současně používaných kanálů mezi dvěma ROADM uzly závisí na jejich délce (s délkou kanálu roste míra negativního ovlivnění jejich parametrů jako je odstup signál-šum, BER a další vlivem vlastností optických vláken a optických zesilovačů). Mezi sousedními ROADM uzly se využití počtu kanálů blíží maximálnímu počtu. S rostoucí délkou a požadovanou kapacitou kanálů však využitelný počet kanálů velmi rychle klesá, takže hlavní význam 80-ti kanálových ROADM je v počtu a flexibilitě vlnových délek, které uzlem procházejí nebo jsou v něm vkládány/odbočovány.

# IP/MPLS vrstva sítě CESNET2

IP/MPLS vrstva sítě CESNET2 je postavena nad optickou přenosovou topologií a využívá část optických přenosových kanálů (viz Obrázek 3). Páteřní směrovače hlavního jádra IP/MPLS sítě (v MPLS vrstvě sítě zastávají funkci P směrovačů) jsou umístěny v hlavních DWDM uzlech kruhové topologie optické přenosové sítě Praha, Brno, Olomouc a Hradec Králové. Na těchto směrovačích jsou zakončeny páteřní 10 Gb/s, 40 Gb/s a 100 Gb/s okruhy (optické přenosové kanály DWDM).

Hlavní jádro IP/MPLS vrstvy sítě je založeno na jednotné technologii Cisco CRS-3/16 (uzly Praha I., Praha II., Brno II., Hradec Králové a Olomouc II.). Technologie CRS-3/16 podporuje 100 Gb/s (skutečná propustnost na slot je 140 Gb/s).

Páteřní směrovač řady CRS-3/16 je s využitím technologie SDR (Secure Domain Routers) rozdělen na dvě fyzicky zcela oddělené části:

- P směrovač jádra sítě (označen červeně), na kterém jsou zakončeny optické přenosové okruhy DWDM s využitím IPoDWDM technologie (plně laditelné přes 80 kanálů s 50 GHz rozestupem)

- PE přístupový směrovač (označen modře) slouží pro připojování účastníků sítě CESNET2 
a zajišťují veškeré služby páteřní sítě (IPv4/IPv6 unicast/multicast, MPLS VPN, QoS, MPLS-TE a další)

Směrovač CRS-3/16 nepodporuje L2 funkcionalitu (nelze používat 802.1Q trunky mezi porty směrovače) ani pomalejší rozhraní 10 a 100 Mb/s, které se využívají na stávajících OSR7609. Proto je každý uzel vybaven přístupovým L2/L3 přepínačem C4900M. Nedílnou součástí je rovněž unifikovaný OOB management (OOB přepínač C3560E a OOB access-server C2921).

Obrázek 3 Základní topologie IP/MPLS vrstvy sítě CESNET2

Používané rozdělení na PE a P část s využitím SDR technologie nám umožňuje flexibilně přiřazovat jednotlivé sloty (bez ovlivnění funkce směrovače) mezi logickými částmi směrovače tak, jak je potřeba. Velkou nevýhodou SDR technologie je, že P a PE části nelze propojit přímo přes interní přepínací matici, ale je nutné použít další fyzická rozhraní (tj. stejně jako u propojení dvou fyzických směrovačů). Druhou nevýhodou je velmi dlouhý restart směrovače (např. při upgrade IOS-XR na novou verzi), který trvá až půl hodiny. To je způsobeno zejména tím, že musí nejdříve nabootovat hlavni řídící procesory PRP (včetně nezbytné diagnostiky) a až poté procesory DRP PE části směrovače. Procesory DRP nejsou příliš výkonné a výrobce výkonnější verze neplánuje. Nasazení nových typů rozhraní (100GE DWDM, FlexWan a další) s vyššími nároky na napájení a chlazení naráží na omezení stávajících typů chassis. Tato chassis nejsou pro nové typy rozhraní příliš vhodná, neboť nelze nad těmito rozhraními umisťovat jiné používané typy rozhraní (např. 14-ti portové 10GE karty) z důvodů přehřívání a snížení spolehlivosti směrovače. S ohledem na vysokou osazenost slotů je pro další rovoj páteřní sítě provést upgrade na nové typy enhanced chassis, která tato omezení nemají a umožní nasadit i nové typy rozhraní (např. 4-portové 100GE).

V ostatních uzlech sítě jsou umístěny přístupové směrovače řady Alcatel-Lucent 7750 SR-12E v uzlech Liberec, Plzeň, České Budějovice, Brno I., Zlín, Ostrava, Padubice, Jihlava a Ústí n. Labem (na Obrázek 3 zvýrazněny fialově) a OSR 7600 (v IP/MPLS vrstvě sítě zastávají funkci PE/6PE směrovačů) pro připojování koncových účastníků a zajišťují veškeré služby páteřní sítě (MPLS, EoMPLS, IPv4/IPv6 unicast a multicast směrování, NetFlow v9 statistiky).

Každý PE/6PE je duálně připojen pomocí 10GE šedého (s využitím transpondérů v DWDM systému ONS15454 MSTP) nebo DWDM rozhraní (výměnná optika v pásmu C, 100 GHz rozestup kanálů) na P směrovače jádra sítě. Pro zvýšení odolnosti PE/6PE uzlu proti poruše síťové karty ve směrovači jsou jednotlivé okruhy zakončeny na rozhraních různých síťových karet. Aktuální přípojné kapacity uzlů jsou 10 Gb/s a jsou postupně povyšovány na 2x 10 Gb/s.

V menších uzlech, které nejsou přímou součástí IP/MPLS páteřní části sítě a nepodporují IP/MPLS, jsou v provozu L2/L3 přístupové gigabitové přepínače Catalyst 3750 (zastávají funkci CE zařízení v MPLS vrstvě sítě). Mezi těmito přepínači a nadřazenými PE směrovači jsou používány VLAN se značkováním 802.1Q. Tyto VLAN jsou používány pro point-to-point propojení a rovněž i pro distribuci L2 Ethernet služeb koncovým účastníkům těchto malých uzlů (propojení páteřních EoMPLS tunelů do příslušných VLAN).

Jako interní směrovací protokol (IGP) v rámci IP/MPLS sítě zadavatel používá vyhrazený protokol OSPFv2, který je nakonfigurován na všech P a PE směrovačích. Vlastní směrování adresových bloků sítí účastníků zajišťuje interní BGP protokol (iBGP), který je aktivován mezi všemi přístupovými PE směrovači a využívá samostatné route-reflectory. Stejné route-reflectory využívá iMBGP (interní Multicast BGP) a rovněž i unicast IPv6 BGP protokol. Směrování IPv4 a IPv6 unicastu je zajišťováno přes MPLS (pakety obsahují MPLS značky) a směrovače jsou využívány v tzv. dual-stack režimu PE/6PE (současná podpora IPv4 a IPv6). Šíření IPv4/IPv6 multicastu (skupinově orientované vysílání) je zajišťováno bez MPLS značek.

V síti CESNET2 provozuje zadavatel architekturu QoS DiffServ domény typu "point-to-cloud" bez rozlišení cíle (destination unaware). Technika E-LSP (Exp-based Label Switched Path) nad páteřní IP/MPLS infrastrukturou v tzv. "short pipe" tunelovacím režimu IP/MPLS, v němž je při průchodu IP/MPLS páteří zachovávána původní hodnota DSCP transportovaných IP paketů (DSCP transparency). QoS DiffServ doména CESNET2 splňuje pro tranzitní provoz dohodnutý provozní profil QoS pro jednotlivé třídy služeb (tj. typicky využívá EF a AF PHB pro jednotlivé třídy tak, aby byly zajištěny základní kvantitativní a kvalitativní parametry jako minimální zaručená šířka pásma, zpoždění, rozptyl zpoždění, ztrátovost apod.). V případě nezahlcené páteřní sítě mohou některé QoS třídy navíc využívat zbývající pásmo nad rámec své minimální zaručené šířky pásma (proporcionálně v poměru svých vah). Samozřejmostí implementace QoS v síti CESNET2 je úplná kompatibilita s QoS službami Premium IP (PIP) a Less than Best Effort (LBE) podporovanými v síti GÉANT.

Konfigurace IP/MPLS je založena na protokolu LDP (RFC 3036, RFC 3037 a RFC 3815). V rámci sítě CESNET2 provozuje zadavatel L2 VPN, point-to-point typu EoMPLS Ethernet services (port mode nebo VLAN based mode; RFC 4906 a typu VPLS multipoint Ethernet services (RFC 4762). Vysokou dostupnost MPLS-TE tunelů zajišťujeme pomocí mechanizmu Fast Reroute s automatickou tvorbou záložních TE tunelů (RFC 4090), který umožňuje rychlé přesměrování v řádech desítek milisekund. Pro zajištění superrychlé konvergence síťových protokolů v redundantní páteřní IP/MPLS síti je využíván protokol BFD (RFC 5881, který podporuje v současné implementaci směrovací protokoly OSPF a BGP.

Pro ochranu páteřních směrovačů používáme CoPP (Control Plane Policing). Snižuje možnost napadení, narušení funkčnosti a pomáhá bránit směrovač před DoS útoky. CoPP umožňuje nakonfigurovat QoS filtry pro kontrolu provozu. Omezením provozu, kterým se zabývá přímo procesor směrovače, chrání procesor před nadměrným zatížením. Na páteřních směrovačích je definováno celkem 5 základních tříd provozu:

- interní směrování (OSPF, iBGP, PIM, MSDP, IGMP, BFD);

- externí směrování (eBGP, PIM, IGMP, SAP);

- správa sítě (Telnet, SSH, SNMP, TFTP, NTP, TACACS+, DNS);

- testování dostupnosti (ICMP echo);

- nežádoucí provoz (zakazuje veškerý nežádoucí provoz).

V prvních třech třídách je vymezeno pásmo pro povolený provoz. Ve čtvrté třídě je provoz překračující povolenou šířku pásma zahozen a v páté třídě je zakázáno vše ostatní.

Pro zabezpečení přístupu na směrovače (Authentication, Authorization, Accounting) používáme TACACS+ protokol s autorizací a logováním příkazů.

Základní management páteřní sítě zajišťuje systém HP OV NNMi 9.x. Pro management směrovačů a přepínačů Cisco je využíván Prime LMS4.2 (zálohování a správa konfigurací, aj.). Pokročilejší síťový management pro komplexní správu Carrier Ethernet a MPLS VPN služeb jsme v této etapě nepořizovali s ohledem na dvě technologie, které jsou nyní v síti CESNET2 obsaženy. Pro managament směrovačů Alcatel-Lucent používáme další management 5620-SAM.

Sledování provozu sítě je zajištěno systémy GTDMS (SNMP statistiky zařízení a okruhů)  a FTAS (Flow-based Traffic Analysis System). Systém FTAS zpracovává NetFlow v9 statistiky z 6PE/PE směrovačů páteřní sítě a provádí detailní analýzu interního a externího provozu sítě včetně detekce anomálií síťového provozu.

Externí konektivitu zajišťují uzly Praha, Brno a Ostrava, ve kterých jsou umístěny hlavní internet peering PE/6PE směrovače a P směrovače (v uzlu Ostrava není P-směrovač). Uzel Praha je koncipován jako duální a obsahuje dvojici vzájemně zálohovaných PE/6PE a P směrovačů (R118, R119, R135  a R136), mezi které jsou rozdělena veškerá hlavní a záložní připojení. PE/6PE směrovače R118 a R135 jsou zároveň internet peering směrovači s připojením na upstream poskytovatele připojení do Internetu TeliaSonera a mají plné internet tabulky (cca. 470 000 IPv4 a 15000 IPv6 prefixů). Rovněž jsou na nich zakončeny 2x 10GE přístupové okruhy do NIXu (peeringové centrum v CZ) a 10GE připojení na panevropskou výzkumnou síť GÉANT3. Síť GÉANT3 poskytuje propojení s evropskými NREN, výzkumnými sítěmi Internet2 a řadou dalších výzkumných síti na úrovni protokolů IPv4 a IPv6 unicast i multicast a rovněž i přístup do některých evropských peeringových center (VIX, D-GIX, AMS-IX) v rámci pilotního projektu sítě GÉANT3.

Současná IP/MPLS vrstva síťové komunikační infrastruktury má dostatek přenosových kapacit pro potřeby výzkumných projektů a uživatelů sítě. Ve všech povýšených uzlech umožňuje pokročilé služby:

- Vysokorychlostní IP konektivita - IPv4/IPv6 unicast/multicast  s vysokými parametry (QoS), připojení do Internetu a přístup k panevropské síti GÉANT3

- Vysokorychlostní ethernet služby na bázi technologie Carrier Ethernet, zajištění kvalitativních parametrů služeb (L2 a L3 VPN nad sdílenou infrastrukturou)

- Podpora E2E služeb a virtuálních privátních sítí v rámci sítě CESNET2 a sítě GÉANT3

- Sledování a vyhodnocování provozu a detekce anomálií (poskytování NetFlow dat pro systém FTAS)

Nedílnou součástí poskytování služeb je zajištění vysoké dostupnosti síťové komunikační infrastruktury (vysoký stupeň redundance aktivních síťových prvků a síťové infrastruktury).

### Aktuální konfigurace směrovačů CRS-3/16 v duálním uzlu Praha

Aktuální fyzické konfigurace směrovačů řady CRS, jejich osazení kartami rozhraní a rozdělení směrovačů CRS-3/16 v uzlech Praha I. a Praha II. na logické PE a P směrovače jsou uvedeny na Obrázek 4 a v Tabulka 1 a Tabulka 2.

Oba směrovače CRS-3/16 se aktivně podílejí na provozu sítě CESNET2 (v obou uzlech je připojena řada účastníků sítě); z tohoto důvodu jde o duální hlavní uzel sítě. V rámci optimalizace duálního uzlu Praha sdružení CESNET přepokládá rovněž přesuny některých síťových rozhraní mezi oběma směrovači tak, aby bylo dosaženo efektivního stavu celého uzlu a optimálního rozdělení zakončení páteřních a přípojných rozhraní. Zejména propojení páteřních okruhů mezi oběma směrovači je pro spolehlivost celého uzlu velmi důležitá; z tohoto důvodu jsou oba uzly propojeny nezávislými optickými trasami osazenými nezávislými DWDM technologiemi (ONS15454 MSTP a CL DWDM). Vzájemná propojení PE a P směrovačů v obou uzlech jsou plně redundantní.

Páteřní směrovač v uzlu Praha I CRS-3/16 byl povýšen na 100GE a doplněn v roce 2012. Aktuální konfigurace směrovače je uvedena v následující Tabulka 1. Aktuální verze operačního systému je IOS-XR-4.3.2.

Obrázek 4 Osazení slotů P  a PE směrovače Praha I.

Tabulka 1 Základní konfigurace CRS-3/16 v uzlu Praha I.

| Označení výrobce | Popis | Slot | SDR | Počet ks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRS-16-PRP-6G | Cisco CRS-1 Series 16 Slots Route Processor revision B | RP0-RP1 | P | 2 |
| CRS-MSC-40G-B | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card revision B 40G | 0 | PE | 1 |
| 1OC768-POS-SR | Cisco CRS-1 Series 1xOC768/STM256 POS Interface Module/SR | 0 | PE | 1 |
| CRS-MSC-140G | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card 140G | 1 | P | 1 |
| 1-100GE-DWDM/C= | Cisco CRS Series 1x100GE Integrated DWDM Interface Module | 1 | P | 1 |
| CRS-MSC-140G | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card 140G | 2 | PE | 1 |
| 14X10GBE-WL-XFP | Cisco CRS Series 14x10GbE LAN/WAN-PHY Interface Module | 2 | PE | 1 |
| CRS-DRP-B-CPU | Cisco CRS-1 Distributed Route Processor CPU Module | 3-4 | PE | 2 |
| CRS-DRP-B-PLIM | Cisco CRS-1 Distributed Route Processor PLIM Module | 3-4 | PE | 2 |
| CRS-MSC-140G | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card 140G | 5 | P | 1 |
| 1-100GE-DWDM/C= | Cisco CRS Series 1x100GE Integrated DWDM Interface Module | 5 | P | 1 |
| CRS-MSC-140G | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card 140G | 6 | P | 1 |
| 6-10GE-WLO-FLEX | Cisco CRS Series 6x10GbE OTU2 Flex Interface Module | 6 | P | 1 |
| CRS-MSC-140G | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card 140G | 7 | PE | 1 |
| CRS1-SIP-800 | Cisco Carrier Routing System SPA Interface Processor Card | 7 | PE | 1 |
| CRS-MSC-40G-B | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card revision B 40G | 8 | P | 1 |
| 1OC768-POS-SR | Cisco CRS-1 Series 1xOC768/STM256 POS Interface Module/SR | 8 | P | 1 |
| CRS-MSC-40G-B | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card revision B 40G | 9 | P | 1 |
| 4-10GE-ITU/C | Cisco CRS-1 4x10GE (C-band) DWDM PLIM | 9 | P | 1 |
| CRS-MSC-140G | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card 140G | 13 | P | 1 |
| 1-100GE-DWDM/C= | Cisco CRS Series 1x100GE Integrated DWDM Interface Module | 13 | P | 1 |
| CRS-MSC-40G-B | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card revision B 40G | 14 | P | 1 |
| CRS1-SIP-800 | Cisco Carrier Routing System SPA Interface Processor Card | 14 | P | 1 |
| CRS-MSC-40G-B | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card revision B 40G | 15 | P | 1 |
| 4-10GE-ITU/C | Cisco CRS-1 4x10GE (C-band) DWDM PLIM | 15 | P | 1 |

Detailní popis používaného HW s SW vybavení lze nalézt na stránkách výrobce směrovačů http://www.cisco.com/en/US/products/ps5763/products_data_sheets_list.html.

Tabulka 2  Základní konfigurace CRS-3/16 v uzlu Praha II

| Označení výrobce | Popis | Slot | SDR | Počet ks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRS-16-PRP-6G | Cisco CRS-1 Series 16 Slots Route Processor revision B | RP0-RP1 | P | 2 |
| CRS-MSC-140G | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card 140G | 0 | PE | 1 |
| 1X100GBE= | Cisco CRS Series 1X100GbE Interface Module | 0 | PE | 1 |
| CRS-MSC-140G | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card 140G | 1 | PE | 1 |
| 14X10GBE-WL-XFP | Cisco CRS Series 14x10GbE LAN/WAN-PHY Interface Module | 1 | PE | 1 |
| CRS-MSC-140G | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card 140G | 2 | PE | 1 |
| 14X10GBE-WL-XFP | Cisco CRS Series 14x10GbE LAN/WAN-PHY Interface Module | 2 | PE | 1 |
| CRS-DRP-B-CPU | Cisco CRS-1 Distributed Route Processor CPU Module | 3-4 | PE | 2 |
| CRS-DRP-B-PLIM | Cisco CRS-1 Distributed Route Processor PLIM Module | 3-4 | PE | 2 |
| CRS-MSC-140G | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card 140G | 6 | P | 1 |
| 1-100GE-DWDM/C= | Cisco CRS Series 1x100GE Integrated DWDM Interface Module | 6 | P | 1 |
| CRS-MSC-140G | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card 140G | 7 | P | 1 |
| 1-100GE-DWDM/C= | Cisco CRS Series 1x100GE Integrated DWDM Interface Module | 7 | P | 1 |
| CRS-MSC-140G | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card 140G | 8 | PE | 1 |
| 1X100GBE= | Cisco CRS Series 1X100GbE Interface Module | 8 | PE | 1 |
| CRS-MSC-40G-B | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card revision B 40G | 9 | P | 1 |
| 4-10GE-ITU/C | Cisco CRS-1 4x10GE (C-band) DWDM PLIM | 9 | P | 1 |
| CRS-MSC-140G | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card 140G | 10 | PE | 1 |
| 14X10GBE-WL-XFP | Cisco CRS Series 14x10GbE LAN/WAN-PHY Interface Module | 10 | PE | 1 |
| CRS-MSC-40G-B | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card revision B 40G | 13 | P | 1 |
| 42-1GE | Cisco CRS-1 Series 42X1GE Interface Module | 13 | P | 1 |
| CRS-MSC-40G-B | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card revision B 40G | 15 | P | 1 |
| 4-10GE-ITU/C | Cisco CRS-1 4x10GE (C-band) DWDM PLIM | 15 | P | 1 |

### Aktuální konfigurace směrovačů CRS-3/16 v uzlu Brno II.

Páteřní směrovač v uzlu Brno II CRS-1/16 byl pořízen v roce 2009 (propustnost 40 Gb/s na slot) a povýšen v roce 2012 na podporu 100GE. Základní konfigurace směrovače je uvedena v následující Tabulka 3. Aktuální verze operačního systému je IOS-XR-4.3.2.

Tabulka 3 Aktuální osazení CRS-1/16 v uzlu Brno II

| Označení výrobce | Popis | Slot | SDR | Počet ks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRS-16-PRP-6G | Cisco CRS-1 Series 16 Slots Route Processor revision B | RP0-RP1 | P | 2 |
| CRS-MSC-140G | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card 140G | 0 | PE | 1 |
| 1X100GBE= | Cisco CRS Series 1X100GbE Interface Module | 0 | PE | 1 |
| CRS-MSC-140G | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card 140G | 1 | PE | 1 |
| 14X10GBE-WL-XFP | Cisco CRS Series 14x10GbE LAN/WAN-PHY Interface Module | 1 | PE | 1 |
| CRS-MSC-140G | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card 140G | 2 | P | 1 |
| 1-100GE-DWDM/C= | Cisco CRS Series 1x100GE Integrated DWDM Interface Module | 2 | P | 1 |
| CRS-DRP-B-CPU | Cisco CRS-1 Distributed Route Processor CPU Module | 3-4 | PE | 2 |
| CRS-DRP-B-PLIM | Cisco CRS-1 Distributed Route Processor PLIM Module | 3-4 | PE | 2 |
| CRS-MSC-140G | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card 140G | 6 | P | 1 |
| 6-10GE-WLO-FLEX | Cisco CRS Series 6x10GbE OTU2 Flex Interface Module | 6 | P | 1 |
| CRS-MSC-40G-B | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card revision B 40G | 7 | PE | 1 |
| CRS1-SIP-800 | Cisco Carrier Routing System SPA Interface Processor Card | 7 | PE | 1 |
| CRS-MSC-140G | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card 140G | 8 | P | 1 |
| 1X100GBE= | Cisco CRS Series 1X100GbE Interface Module | 8 | P | 1 |
| CRS-MSC-40G-B | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card revision B 40G | 9 | P | 1 |
| 4-10GE-ITU/C | Cisco CRS-1 4x10GE (C-band) DWDM PLI M | 9 | P | 1 |
| CRS-MSC-140G | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card 140G | 10 | P | 1 |
| 1-100GE-DWDM/C= | Cisco CRS Series 1x100GE Integrated DWDM Interface Module | 10 | P | 1 |
| CRS-MSC-140G | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card 140G | 12 | PE | 1 |
| 14X10GBE-WL-XFP | Cisco CRS Series 14x10GbE LAN/WAN-PHY Interface Module | 12 | PE | 1 |
| CRS-MSC-140G | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card 140G | 13 | P | 1 |
| 1-100GE-DWDM/C= | Cisco CRS Series 1x100GE Integrated DWDM Interface Module | 13 | P | 1 |
| CRS-MSC-140G | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card 140G | 14 | PE | 1 |
| 14X10GBE-WL-XFP | Cisco CRS Series 14x10GbE LAN/WAN-PHY Interface Module | 14 | PE | 1 |
| CRS-MSC-40G-B | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card revision B 40G | 15 | P | 1 |
| 4-10GE-ITU/C | Cisco CRS-1 4x10GE (C-band) DWDM PLIM | 15 | P | 1 |

### Aktuální konfigurace směrovačů CRS-3/16 v uzlu Hradec Králové

Tabulka 4 Aktuální konfigurace  CRS-3/16 v uzlu Hradec Králové

| Označení výrobce | Popis | Slot | SDR | Počet ks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRS-16-PRP-6G | Cisco CRS-1 Series 16 Slots Route Processor revision B | RP0-RP1 | P | 2 |
| CRS-MSC-140G | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card 140G | 0 | PE | 1 |
| 1X100GBE= | Cisco CRS Series 1X100GbE Interface Module | 0 | PE | 1 |
| CRS-MSC-140G | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card 140G | 1 | PE | 1 |
| 14X10GBE-WL-XFP | Cisco CRS Series 14x10GbE LAN/WAN-PHY Interface Module | 1 | PE | 1 |
| CRS-MSC-140G | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card 140G | 2 | P | 1 |
| 1-100GE-DWDM/C= | Cisco CRS Series 1x100GE Integrated DWDM Interface Module | 2 | P | 1 |
| CRS-DRP-B-CPU | Cisco CRS-1 Distributed Route Processor CPU Module | 3-4 | PE | 2 |
| CRS-DRP-B-PLIM | Cisco CRS-1 Distributed Route Processor PLIM Module | 3-4 | PE | 2 |
| CRS-MSC-40G-B | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card revision B 40G | 5 | PE | 1 |
| 42-1GE | Cisco CRS-1 Series 42X1GE Interface Module | 5 | PE | 1 |
| CRS-MSC-140G | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card 140G | 6 | PE | 1 |
| 14X10GBE-WL-XFP | Cisco CRS Series 14x10GbE LAN/WAN-PHY Interface Module | 6 | PE | 1 |
| CRS-MSC-140G | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card 140G | 7 | P | 1 |
| 6-10GE-WLO-FLEX | Cisco CRS Series 6x10GbE OTU2 Flex Interface Module | 7 | P | 1 |
| CRS-MSC-140G | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card 140G | 8 | P | 1 |
| 1X100GBE= | Cisco CRS Series 1X100GbE Interface Module | 8 | P | 1 |
| CRS-MSC-40G-B | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card revision B 40G | 9 | P | 1 |
| 4-10GE-ITU/C | Cisco CRS-1 4x10GE (C-band) DWDM PLI M | 9 | P | 1 |
| CRS-MSC-140G | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card 140G | 10 | P | 1 |
| 1-100GE-DWDM/C= | Cisco CRS Series 1x100GE Integrated DWDM Interface Module | 10 | P | 1 |
| CRS-MSC-40G-B | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card revision B 40G | 11 | P | 1 |
| 1OC768-DPSK/C | Cisco CRS-1 OC768 DPSK C-BAND STD CHAN PLIM | 11 | P | 1 |
| CRS-MSC-40G-B | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card revision B 40G | 12 | PE | 1 |
| 1OC768-DPSK/C | Cisco CRS-1 OC768 DPSK C-BAND STD CHAN PLIM | 12 | PE | 1 |
| CRS-MSC-40G-B | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card revision B 40G | 15 | P | 1 |
| 4-10GE-ITU/C | Cisco CRS-1 4x10GE (C-band) DWDM PLIM | 15 | P | 1 |

Směrovač jádra sítě v uzlu Hradec Králové byl pořízen v roce 2011. Jeho HW konfigurace je založena na nejnovějších komponentách a podporuje propustnost/slot 100 Gb/s (skutečná propustnost dosahuje 140 Gb/s). Základní konfigurace směrovače je uvedena v Tabulka 4. Směrovač využívá nové výkonné procesory PRP-16G a nové karty rozhraní 42-1GE a 14X10GBE-WL-XFP, které mají vyšší hustotu osazení portů a rovněž dosahují příznivější ceny za 1 GE či 10GE port oproti předchozímu řešení s SIP-800 procesory a SPA adaptery. Novější a výkonnější karty rozhraní předpokládáme využívat pro další rozšíření konfigurací směrovačů.

### Aktuální konfigurace směrovačů CRS-3/16 v uzlu Olomouc II.

Směrovač jádra sítě CRS-3/16 v uzlu Olomouc byl pořízen rovněž v roce 2011. Jeho konfigurace a HW i SW vlastnosti jsou analogické jako u směrovače CRS-3/16 v uzlu Hradec Králové.

Tabulka 5 Aktuální konfigurace CRS-3/16 v uzlu Olomouc II

| Označení výrobce | Popis | Slot | SDR | Počet ks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRS-16-PRP-6G | Cisco CRS-1 Series 16 Slots Route Processor revision B | RP0-RP1 | P | 2 |
| CRS-MSC-140G | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card 140G | 0 | PE | 1 |
| 1X100GBE= | Cisco CRS Series 1X100GbE Interface Module | 0 | PE | 1 |
| CRS-MSC-140G | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card 140G | 1 | PE | 1 |
| 14X10GBE-WL-XFP | Cisco CRS Series 14x10GbE LAN/WAN-PHY Interface Module | 1 | PE | 1 |
| CRS-MSC-140G | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card 140G | 2 | P | 1 |
| 1-100GE-DWDM/C= | Cisco CRS Series 1x100GE Integrated DWDM Interface Module | 2 | P | 1 |
| CRS-DRP-B-CPU | Cisco CRS-1 Distributed Route Processor CPU Module | 3-4 | PE | 2 |
| CRS-DRP-B-PLIM | Cisco CRS-1 Distributed Route Processor PLIM Module | 3-4 | PE | 2 |
| CRS-MSC-40G-B | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card revision B 40G | 5 | PE | 1 |
| 42-1GE | Cisco CRS-1 Series 42X1GE Interface Module | 5 | PE | 1 |
| CRS-MSC-140G | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card 140G | 6 | PE | 1 |
| 14X10GBE-WL-XFP | Cisco CRS Series 14x10GbE LAN/WAN-PHY Interface Module | 6 | PE | 1 |
| CRS-MSC-140G | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card 140G | 7 | P | 1 |
| 6-10GE-WLO-FLEX | Cisco CRS Series 6x10GbE OTU2 Flex Interface Module | 7 | P | 1 |
| CRS-MSC-140G | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card 140G | 8 | P | 1 |
| 1X100GBE= | Cisco CRS Series 1X100GbE Interface Module | 8 | P | 1 |
| CRS-MSC-40G-B | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card revision B 40G | 9 | P | 1 |
| 4-10GE-ITU/C | Cisco CRS-1 4x10GE (C-band) DWDM PLI M | 9 | P | 1 |
| CRS-MSC-140G | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card 140G | 10 | P | 1 |
| 1-100GE-DWDM/C= | Cisco CRS Series 1x100GE Integrated DWDM Interface Module | 10 | P | 1 |
| CRS-MSC-40G-B | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card revision B 40G | 11 | PE | 1 |
| 1OC768-DPSK/C | Cisco CRS-1 OC768 DPSK C-BAND STD CHAN PLIM | 11 | PE | 1 |
| CRS-MSC-40G-B | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card revision B 40G | 12 | P | 1 |
| 1OC768-DPSK/C | Cisco CRS-1 OC768 DPSK C-BAND STD CHAN PLIM | 12 | P | 1 |
| CRS-MSC-40G-B | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card revision B 40G | 13 | P | 1 |
| 42-1GE | Cisco CRS-1 Series 42X1GE Interface Module | 13 | P | 1 |
| CRS-MSC-40G-B | Cisco CRS-1 Series Modular Service Card revision B 40G | 15 | P | 1 |
| 4-10GE-ITU/C | Cisco CRS-1 4x10GE (C-band) DWDM PLIM | 15 | P | 1 |

*42-1GE (slot13) presunout do PE

# Požadavky na předmět plnění

Zadavatel má v úmyslu povýšit chassis celkem 5 ks směrovačů jádra sítě CESNET2 řady Cisco CRS-3/16 v uzlech Praha I., Praha II., Brno II., Hradec Králové a Olomouc na nová enhanced chassis s podporou nových typů rozhraní a propustností 400 Gb/s na slot. Zadavatel požaduje logické PE a P směrovače v chassis CRS-3/16 založené na SDR technologii nahradit jednotlivými fyzickými enhanced chassis řady CRS-3/8 ve výše uvedených uzlech. V hlavním uzlu Praha I. zadavatel předpokládá rozdělení PE části na dvě s využitím třetího fyzického chassis a stávajících karet rozhraní. Další požadavky jsou stanoveny v zadávací dokumentaci, odst. 4.2.

Položková specifikace komponent požadovaných zadavatelem pro náhradu chassis a dodávku rozšiřujících rozhraní je následující:

Tabulka 6 Fáze 1 - povýšení chassis a dodávka 10GE rozhraní

| PN | Popis | PoP Cesnet | Počet [ks] |
| --- | --- | --- | --- |
| CRS-8/S-B | CRS 8 Slots Carrier Routing System/Single-enhanced | Praha I. | 3 |
| CRS-8/S-B | CRS 8 Slots Carrier Routing System/Single-enhanced | Praha II. | 2 |
| CRS-8/S-B | CRS 8 Slots Carrier Routing System/Single-enhanced | Brno II. | 2 |
| CRS-FP140= | Cisco CRS Series Forwarding Processor 140G | Praha I. | 1 |
| 14X10GBE-WL-XFP= | Cisco CRS Series 14x10GbE LAN/WAN-PHY Interface Module | Praha I. | 1 |
| DWDM-XFP-C= | 10G MultiRate C Band Tunable DWDM XFP | Praha I. | 4 |
| XFP10GLR-192SR-L | Low Power multirate XFP supporting 10GBASE-LR and OC-192 SR | Praha I. | 10 |

Tabulka 7 Fáze 2 - povýšením chassis a dodávka rozšiřujících rozhraní

| PN | Popis | PoP Cesnet | Počet [ks] |
| --- | --- | --- | --- |
| CRS-8/S-B | CRS 8 Slots Carrier Routing System/Single-enhanced | Hradec Králové | 2 |
| CRS-8/S-B | CRS 8 Slots Carrier Routing System/Single-enhanced | Olomouc | 2 |
| CRS-FP140= | Cisco CRS Series Forwarding Processor 140G | Praha I. | 2 |
| 14X10GBE-WL-XFP= | Cisco CRS Series 14x10GbE LAN/WAN-PHY Interface Module | Praha I. | 2 |
| CRS-FP140= | Cisco CRS Series Forwarding Processor 140G | Praha I, Praha II. | 2 |
| 6-10GE-WLO-FLEX | Cisco CRS Series 6x10GBE OTU2 Flex Interface Module | Praha I, Praha II. | 2 |
| CRS-FP400G= | Cisco CRS Series Forwarding Processor 400G | Praha, Brno II, Olomouc II. | 3 |
| 4X100GE-LO= | Cisco CRS Series 4x100GbE LAN/OTN Interface Module | Praha, Brno II, Olomouc II. | 3 |
| CPAK-100G-LR4 | CPAK-100G-LR4 Transceiver module 10km SMF | Praha, Brno II, Olomouc II. | 12 |
| DWDM-XFP-C= | 10G MultiRate C Band Tunable DWDM XFP | Praha, Brno II, Olomouc II a Hradec Králové | 10 |
| XFP10GLR-192SR-L | Low Power multirate XFP supporting 10GBASE-LR and OC-192 SR | Praha, Brno II, Olomouc II a Hradec Králové | 20 |

# Související požadavky

Uchazeč je dále povinen v nabídce uvést:

- Rozměry a hmotnost nabízených zařízení

- Nároky na napájení a chlazení

- Další nezbytné požadavky a předpoklady na site planning a instalaci

- Úroveň redundance nabízených zařízení

- Skutečný forwarding performance nabízených karet rozhraní (uveďte velikost oversubcription)

- Přehled všech typů podporovaných rozhraní a jejich hustotu (osazení v rámci 1 slotu).

- Maximální velikost media MTU pro 1GE a 10GE  a způsob stanovení IP a MPLS MTU včetně uvedení encapsulation overheadu; minimálně pro 802.1Q/Ethernet 802.3, MPLS, VPLS a QinQ

- Rezervy/možnosti rozšíření navrhovaného řešení

- Uvést základní vlastnosti a funkce nabízeného zařízení a všech jeho komponent

- Uvést předpokládaný rozvoj nabízeného zařízení, nových funkcí a vlastností, které výrobce plánuje implementovat, včetně časových horizontů (tzv. road-map). Požadujeme uvedení časových horizontů po dobu nejméně 3 let

# Seznam komponent pro zpětný odběr (TMP)

Tabulka 8 Seznam TMP komponent pro fázi 1

| PN | Popis | Počet ks |
| --- | --- | --- |
| CRS-16-LCC | Cisco CRS Series 16 Slots Line Card Chassis | 3 |
| CRS-16-FC140/S | Cisco CRS Series 16 Slots Fabric Card / Single (140G) | 24 |
| CRS1-SIP-800 | Cisco Carrier Routing System SPA Interface Processor Card | 3 |
| CRS-16-PRP-6G | Cisco CRS Series 16 Slots 6 GB Performance Route Processor | 6 |
| CRS-DRP-B-CPU | Cisco CRS-1 Series Distributed Route Processor CPU board revision B | 6 |
| CRS-DRP-B-PLIM | Cisco CRS-1 Series Distributed Route Processor PLIM revision B | 6 |
| WS-X6748-GE-TX | CATALYST 6500 Module: 48-PORT 10/100/1000 GE, RJ-45 | 1 |
| OSR-7609= | Cisco 7609 - Nine-Slot Chassis | 8 |
| Sup720-3BXL | Catalyst6500/Cisco7600 Sup720 Fabric MSF | 10 |
| 15454-10E-L1-58.1 | CISCO ONS 15454 Multirate TXP 10G/10GE - EFEC - 4CH 1558.17-1560.61 | 5 |
| 15454E-MR-1-58.1= | CISCO ONS 15454 Multirate TXP 100M-2.5G | 5 |
| 15454E-TCC2P-K9 | CISCO ONS 15454 Timing Communication Control | 12 |
| 15454-TCC2 | CISCO ONS 15454 Timing Communication Control | 3 |
| MC_WS-C3750G-16TD-E | CISCO CATALYST 3750G-16TD-E | 1 |
| VPN3020E-NR-K9 | 3020 VPN CONCENTRATOR | 1 |

Tabulka 9 Seznam TMP komponent pro fázi 2

| PN | Popis | Počet ks |
| --- | --- | --- |
| CRS-16-LCC | Cisco CRS Series 16 Slots Line Card Chassis | 2 |
| CRS-16-FC140/S | Cisco CRS Series 16 Slots Fabric Card / Single (140G) | 16 |
| CRS-16-PRP-6G | Cisco CRS Series 16 Slots 6 GB Performance Route Processor | 4 |
| CRS-DRP-B-CPU | Cisco CRS-1 Series Distributed Route Processor CPU board revision B | 4 |
| CRS-DRP-B-PLIM | Cisco CRS-1 Series Distributed Route Processor PLIM revision B | 4 |